Общество с Ограниченной Ответственностью «Термогрупп»

ИНН/КПП  9103000224/910301001

Р/сч 40702810242680041909; БИК 044525607

298600, Республика Крым г. Ялта, ул. Васильева 19, оф. 212

тел.: +38(0654) 271737, +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11

www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;

БЛАНК ЗАКАЗА

на изготовление газорегуляторного пункта

1.Газорегуляторный пункт:______________________________

указать тип: исполнение ГРПШ, исполнение ГРУ

2.Диапазон давления в газопроводе на входе:

давление газа на выходе:

От ____МПа       до  ________МПа                                             1-й линии_________  кПа

указать давление                    указать давление                                                                            2-й   линии__________ кПа

3-й линии ___________ кПа

4-й линии ___________ кПа

3. Количество линий редуцирования   _______ ________

указать вариант: а,б,в,г

Варианты:

а) одна линия редуцирования;

б) основная и резервная линия редуцирования;

в)  две линии редуцирования с индивидуальной

настройкой давления по каждому выходу;

г) индивидуальное решение: _________________________________________________________                                                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Расход газа

1-й линии                                          2-й линии

Qmax____________  нм³/ч         Qmax____________  нм³/ч

Qмин____________  нм³/ч         Qмин____________  нм³/ч

5. наличие отопления (обогрева)      ___________________

указать вариант а,б,в,г,

Варианты:

а) газовый обогрев (ГИИВ)

б) электрический

в) конвектор

6. Наличие ИПД на фильтре       да______         нет______

7. Наличие учета расхода газа               __________________

указать вариант а,б,в.

Варианты:

а) счетчик(комплекс учета) газа  на Рвх

б) счетчик(комплекс учета) газа  на Рвых

в) индивидуальное решение:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Направление потока газа  _______

а) АВ — слева направо

б) АС — слева вниз

в) АА — слева налево

г) AD — слева вверх

д) ВА — справа налево

е) ВС — справа вниз

ж) ВВ — справа направо

з) BD – справа вверх

и) СА — снизу налево

к) СВ — снизу направо

л) СС — снизу вниз

м) СD – снизу вверх

9. Исполнение _____

а) одностороннее

б) двухстороннее

10. Прочие требования к пункту:___________________________________________________

________________________________________________________________________________                                    ________________________________________________________________________________

11. Сведения о заказчике

Организация_______________   Тел_________________________________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________________________

Прочее:_________________________________________________________________________