## Котлы
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;
ПРАЙС-ЛИСТ оборудования THERM на 2018 год | ИНН/КПП 9103000224/910301001
артикул | Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 | РЦ, евро
КОТЛЫ | 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22
Котлы только для отопления | Котлы только для отопления
для дымохода
1054.5 | THERM 14 LN | 557
1001.7 | THERM PRO 14 X.А | 753
1002.7 | THERM 20 LX.А | 698
1003.7 | THERM 28 LX.A | 758
1004.8 | THERM DUO 50.А | 1380
1046 | THERM TRIO 90 | 2549
исполнение ТУРБО
1055.5 | THERM 14 TLN | 596
1024.7 | THERM PRO14 TX.A | 899
1005.7 | THERM 20 TLX.A | 749
1006.7 | THERM 28 TLX.А | 852
1007.8 | THERM DUO 50 T.А | 1449
1048.8 | THERM DUO 50 FT.A | 1682
1047 | THERM TRIO 90 T | 2797
Котлы для отопления и подготовки ГВC проточным способом
для дымохода
1056.5 | THERM 14 CLN | 569
1008.8 | THERM 20 CX.A | 675
1050.5 | THERM 23 CLN | 598
1010.8 | THERM 28 CX.A | 895
1052.5 | THERM 28 CLN | 715
1063.5 | THERM 32 CLN | 811
исполнение ТУРБО
1057.5 | THERM 14 TCLN | 653
1011.8 | THERM 20 TCX.A | 785
1051.5 | THERM 23 TCLN | 679
1013.8 | THERM 28 TCX.A | 970
1053.5 | THERM 28 TCLN | 776
1064.5 | THERM 32 TCLN | 927
Котлы для отопления и подготовки ГВC в бойлере
для дымохода
1014.7 | THERM PRO 14 XZ.A | 849
1015.7 | THERM 20 LXZ.A | 752
1016.7 | THERM 28 LXZ.A | 813
исполнение ТУРБО
1025.7 | THERM PRO 14 TXZ.A | 1015
1017.7 | THERM 20 TLXZ.A | 888
1018.7 | THERM 28 TLXZ.A | 997
Котлы со встроенным бойлером
для дымохода
1019.8 | THERM PRO 14 KX.A (40л) | 1257
1019.9 | THERM PRO 14 KX.A (55л нерж) | 1421
1074 | THERM 28 LXZ.A5 (55л) | 1576
1069 | THERM 28 LXZ 10 (100л) | 1645
исполнение ТУРБО
1023.8 | THERM PRO 14 TKX.A (40л) | 1386
1023.9 | THERM PRO 14 TKX.A (55л нерж) | 1470
1075 | THERM 28 TLXZ.A5 (55л) | 1658
1070 | THERM 28 TLXZ 10 (100л) | 1790
Конденсационные котлы
1080 | THERM 14 KD.A | 1644
1066.7 | THERM 17 KD.A | 1785
1030 | THERM 28 KD | 1798
1065 | THERM 45 KD | 1895
1090 | THERM 90 KD.А | 4195
1031 | THERM 28 KDC | 1976
1081 | THERM 14 KDZ.А | 1737
1067.7 | THERM 17 KDZ.А | 1785
1032 | THERM 28 KDZ | 1900
1082 | THERM 14 KDZ.А5 (55л) | 2431
1068.7 | THERM 17 KDZ.А5 (55л) | 2492
1071.7 | THERM 17 KDZ.10А | 2677
1058 | THERM 28 KDZ 5 (55л) | 2515
1059 | THERM 28 KDZ 10 (100л) | 2745
НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
Котлы только для отопления
для дымохода -Энергонезависимые
1121 | THERM 18 P/B | 761
1122 | THERM 25 P/B | 893
1123 | THERM 35 P/B | 1021
1124 | THERM 45 P/B | 1132
для дымохода - с эл.питанием
1127 | THERM 60 E | 1764
1128 | THERM 80 E | 2070
1129 | THERM 100 E | 2340
1130 | THERM 120 E | 2770
Котлы для отопления и подготовки ГВC в бойлере
для дымохода - с эл.питанием
1116 | THERM 18 EZ/B | 863
1117 | THERM 25 EZ/B | 995
1118 | THERM 35 EZ/B | 1115
1119 | THERM 45 EZ/B | 1235
1126 | THERM 55 EZ/B | 1355
ЭЛЕКТРОКОТЛЫ
1607 | THERM 5 EL | 1001
1601 | THERM 8 EL | 792
1611 | THERM ELN 8 | 709
1608 | THERM 9 EL | 1036
1609 | THERM 14 EL | 1070
1602 | THERM 15 EL | 861
1612 | THERM ELN 15 | 773
1603 | THERM 23 EL | 952
1604 | THERM 30 EL | 1118
1605 | THERM 38 EL | 1200
1606 | THERM 45 EL | 1290
Цены указаны с НДС с доставкой по Крыму

## Бойлеры
ПРАЙС-ЛИСТ оборудования THERM на 2018 год
артикул | Наименование | РЦ, евро
БОЙЛЕРЫ косвенного нагрева
Цилиндрические напольные, боковые выводы
14311 | OKC 100 NTR | 398
14312 | OKC 125 NTR | 433
14313 | OKC 160 NTR | 458
14314 | OKC 200 NTR | 501
14315 | OKC 200 NTRR | 605
14457 | OKC 250 NTR | 532
14352 | OKC 250 NTRR | 628
Цилиндрические напольные, боковые выводы, боковой фланец (см.люк)
14408 | OKC 160 NTR/BP | 644
14467 | OKC 200 NTR/BP | 677
14353 | OKC 200 NTRR/BP | 749
14406 | OKC 250 NTR/BP | 718
14471 | OKC 250 NTRR/BP | 782
14444 | OKC 300 NTR/BP | 891
14394 | OKC 300 NTRR/BP | 866
14409 | OKC 400 NTR/BP | 891
14411 | OKC 400 NTRR/BP | 1137
14334 | OKC 400 NTRR | 1262
14412 | OKC 500 NTRR/BP | 1256
14475 | OKC 750 NTR/BP | 2385
14413 | OKC 750 NTRR/BP | 2424
14410 | OKC 1000 NTR/BP | 2781
14476 | OKC 1000 NTRR/BP | 3032
Цилиндрические напольные, верхние выводы
14373 | OKC 100 NTR/HV | 402
14382 | OKC 125 NTR/HV | 433
14440 | OKC 160 NTR/HV | 472
14355 | OKH 100 NTR/HV | 382
14356 | OKH 125 NTR/HV | 431
Цилиндрические, напольные с доп.электронагревом
14339 | OKCE 100 NTR/2,2kW | 544
14340 | OKCE 125 NTR/2,2kW | 577
14341 | OKCE 160 NTR/2,2kW | 684
14342 | OKCE 200 NTR/2,2kW | 718
14349 | OKCE 300 NTRR/3-6kW | 1123
Настенные, в дизайне котла
14129 | THERM 60/Z | 474
14128 | THERM 55 | 606
Напольные, в дизайне котла
14130 | THERM 60/S | 474
14104.1 | THERM 100/S | 587
14104.3 | THERM 100/SB | 587

## Выравнители гидровлические
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 Www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;
ПРАЙС-ЛИСТ оборудования THERM на 2018 год
артикул | Наименование | Рекомендованная цена
Евро
ВЫРАВНИВАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
для котлов DUO
36444 | DUO THERMSET BACK 180/4 | 1651
36693 | DUO THERMSET BACK 270/6 | 2066
36003 | DUO THERMSET BACK 360/8 | 2538
36694 | DUO THERMSET BACK 450/10 | 2810
36503 | DUO THERMSET LINE 90/2 P | 1245
36504 | DUO THERMSET LINE 135/3 P | 1472
36505 | DUO THERMSET LINE 180/4 P | 1934
36506 | DUO THERMSET LINE 225/5 P | 2160
36507 | DUO THERMSET LINE 270/6 P | 2488
36493 | DUO THERMSET LINE 90/2 L | 1245
36494 | DUO THERMSET LINE 135/3 L | 1472
36495 | DUO THERMSET LINE 180/4 L | 1934
36496 | DUO THERMSET LINE 225/5 L | 2160
36497 | DUO THERMSET LINE 270/6 L | 2488
для котлов TRIO
36698 | TRIO THERMSET BACK 360/4 | 1877
36369 | TRIO THERMSET BACK 540/6 | 2338
36699 | TRIO THERMSET BACK 720/8 | 2810
36259 | TRIO THERMSET BACK 900/10 | 3385
36264 | TRIO THERMSET LINE 180/2 P | 1358
36700 | TRIO THERMSET LINE 270/3 P | 1633
36272 | TRIO THERMSET LINE 360/4 P | 2206
36434 | TRIO THERMSET LINE 450/5 P | 2621
36701 | TRIO THERMSET LINE 540/6 P | 2903
36367 | TRIO THERMSET LINE 180/2 L | 1358
36702 | TRIO THERMSET LINE 270/3 L | 1633
36544 | TRIO THERMSET LINE 360/4 L | 2206
36646 | TRIO THERMSET LINE 450/5 L | 2621
36602 | TRIO THERMSET LINE 540/6 L | 2903
| ANULOID DUO 90/2 | 433
| ANULOID DUO 180/4 | 505
| ANULOID DUO 270/6 | 505
| ANULOID DUO 360/8 | 544

## Элементы дымоудаления
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 Www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;
ПРАЙС-ЛИСТ аксессуаров дымоудаления для оборудования THERM на 2018год
Артикул | Наименование детали | Рекомендованная цена
евро
Система коаксиальная d60/100, раструбное соединение
26386 | Комплект коаксиальный (труба+колено) d60/100, L1000мм | 58.6
27636 | Удлиннитель коаксиальный d60/100, L1000мм | 40.2
40551 | Удлиннитель коаксиальный d60/100, L1000мм | 32.68
21888 | Удлиннитель коаксиальный d60/100, L500мм | 24.16
27486 | Колено коаксиальное 90 град., d60/100 с фланцем | 33.06
25429 | Конденсатоотводчик d60/100, горизонтальный | 55.24
24663 | Конденсатоотводчик d60/100, вертикальный | 60.98
22078 | Колено коаксиальное 90 град, d60/100, литое | 26.74
23139 | Колено коаксиальное 45 град, d60/100, литое (в упак 2 штуки) | 24.16
21057 | Фланец d60/100 | 41.38
23217 | Наконечник коаксиальной трубы 60/100, пластмассовый | 21.58
28224 | Фланец d60/100 с измерительными местами | 74.26
20305 | Труба коаксиальная d60/100, вертик., пласт., внеш.d125мм | 154.84
Система коаксиальная d80/125
25585 | Труба коаксиальная d80/125, L1000мм с наконечником нерж. | 94.84
21698 | Удлиннитель коаксиальный d80/125, L1000мм | 61.58
27002 | Удлиннитель коаксиальный d80/125, L500мм | 38.42
25583 | Колено коаксиальное 90 град, d80/125 | 37.22
26007 | Колено коаксиальное 45 град, d80/125 | 35.04
26006 | Редукция d60/100 - d80/125 с фланцем | 86.66
26009 | Редукция d60/100 - d80/125 | 47.32
26010 | Конденсатоотводчик d80/125, вертикальный | 105.14
26008 | Конденсатоотводчик d80/125, горизонтальный | 73.66
211795 | Труба дымоходная d80/125 с отводом конденсата | 223.14
Система d100
27120 | Фланцевое соед. с редукцией d100 с изм.местами | 19.6
22092 | Удлиннитель d100, L1000мм | 30.3
22090 | Удлиннитель d100, L500мм | 18.42
28000 | Труба выхлопная d100, L1000мм | 106.92
24214 | Колено 45 град, d100 | 33.26
22088 | Колено 90 град, d100 | 15.24
28001 | Головка дымохода d100 | 96.82
28002 | Наконечник выхлопной трубы d100, нерж | 39
23663 | Конденсатоотводчик d100, универсальный | 84.16
28003 | Редукция 80/100 | 39.6
21081 | Изолятор проходной d100, внутренний | 5.94
21184 | Изолятор проходной d100, внешний | 5.94
Система d80 двухтрубная (для котлов ТУРБО и DUO 50T)
22098 | Распределитель d60/100 - 2x80 с изм.местами | 38.02
27307 | Редукция d60/80 (для 50Т) | 24.76
22095 | Колено 45 град, d80 | 18.82
27303 | Колено 45 град, d80 (замена 22095) | 18.82
22096 | Колено 90 град, d80 | 14.26
21991 | Удлиннитель d80, L500мм | 14.66
21990 | Удлиннитель d80, L1000мм | 22.38
22197 | Конденсатоотводчик d80, горизонтальный | 36.64
23691 | Конденсатоотводчик d80, вертикальный | 21.78
22101 | Труба всасывающая d80, L1000мм | 25.54
22100 | Труба выхлопная d80 L1000 | 28.52
21303 | Труба дымоходная d80 вертикальная (внеш d125) | 340.76
22158 | Застежка с манжетой d80 | 7.52
21021 | Изолятор проходной d80, внешний | 4.56
21020 | Изолятор проходной d80, внутренний | 4.56
24679 | Переходник с фланцем d60/100 - d80 | 45.14
28167 | Наконечник выхлопной трубы d80 | 48.12
Система d60/100, для котлов KD 17, 28 кВт
27216 | Колено коаксиальное 90 град, d60/100, фланец, измер.места | 46.92
27471 | Фланец из д. 60/100 мм на д. 80 мм выхлоп, воздух из помещения | 43.2
24673 | Фланец d60/100 с изм.местами | 43.76
26140 | Колено коаксиальное 45 град, d60/100 | 36.04
26653 | Колено коаксиальное 90 град, d60/100 РР | 35.64
29597 | Удлиннитель коаксиальный d60/100, L1000мм | 41.58
29596 | Удлиннитель коаксиальный d60/100, L500мм | 35.64
24677 | Труба выхлопная d60/100, L1000мм, пластик, горизонтальная | 59.4
211253 | Дымоход крышный d60/100, L1000мм, пластик, вертикальный | 145.54
213835 | Элемент с контрольным окошком д. 60/100 мм, PP-новый | 40.24
212756 | Колено 90° с контрольным окошком д. 60/100 мм, PP//AL | 34.02
Система d80 мм двухтрубная для котлов KD 17, 28, 45 кВт
27472 | Распределитель d80/125 - 2x80 | 109.1
24666 | Удлиннитель d80, L500мм | 13.66
26435 | Труба всасывающая d80, L1000мм | 32.68
26144 | Труба выхлопная d80 L1000 | 33.86
26141 | Удлиннитель d80, L1000мм | 18.42
211258 | Дымоход крышный d80 вертикальный | 204.94
26143 | Колено 90 град, d80 | 11.68
26142 | Колено 45 град, d80 | 11.68
26874 | Удлинитель гибкий 1,5 м | 32.94
28201 | Держак дымохода с коленом | 73.44
21961 | Центрирующий элемент для дымохода | 25.92
27547 | Распределитель d60/100 - 2x80 | 76.62
28167 | Наконечник выхлопной трубы d80 | 48.12
211511 | Элемент с круговым контрольным окошком, PP | 36.46
212755 | Колено 90° с контрольным окошком д. 80 мм, PP | 33.76
Система d80/125, для котлов KD 45 кВт
27003 | Труба коаксиальная d80/125, L1000мм | 96.04
24676 | Колено коаксиальное 90 град, d80/125 | 54.06
27004 | Удлиннитель коаксиальный d80/125, L1000мм | 73.06
26432 | Колено коаксиальное 45 град, d80/125 | 52.08
24675 | Удлиннитель коаксиальный d80/125, L500мм | 44.36
211255 | Дымоход крышный d80/125, L1000мм, пластик, вертикальный | 201.96
27468 | Фланец-редукция 80/105 - 80/125 | 80.2
24678 | Фланец-редукция 60/100 - 80/125 | 70.1
211265 | Элемент с контрольным окошком д. 80/125 мм PP/AL | 49.68
Старая номенклатура (используется, уточняйте)
20357 | Колено 90 град d60/100 | 31.6
26792 | Колено 90 град d60/100 | 32.08
29596 | Удлиннитель коаксиальный d60/100, L500мм | 40.2
22161 | Муфта 60/100 | 27.48
20787 | Зажим с манжетой d80 | 6.34
25911 | Застежка с манжетой d100 | 11.08
20205 | Труба коаксиальная d80/125, вертик., пласт., внеш.d125мм | 219.78
20363 | Изолятор проходной, прямой d125 | 40.78
28014 | Изолятор проходной, косой d125 | 56.82
27648 | Колено 90 град. С контрольным окошком d80/125 мм | 115.84
Котлы THERM 90 KD.A
Коаксиальная система д. 110/160 мм - нерж.сталь (белая), внутри пластик
43707 | Фланец на котел | 138.52
43701 | Колено 45°, д. 110/160 мм | 62.1
43704 | Колено 87°, д. 110/160 мм | 98.28
43709 | Колено ревизионное 87°, д. 110/160 мм | 188.2
43710 | Элемент контрольный T-образн. с отводом конденсата, д. 110/160 мм | 155.26
43711 | Элемент с отводом конденсата, д. 110/160 мм | 68.86
43703 | Удлинитель, длина 1000 мм, д. 110/160 мм | 86.14
43713 | Удлинитель, длина 500 мм, д. 110/160 мм | 60.48
43706 | Труба выхлоп д. 110/160 мм, через стену | 103.96
43714 | Дымоход вертикальный, д. 110/160 мм | 119.08
43715 | Проходной изолятор крышный косой, 25°- 45° | 99.36
Котлы THERM 90 KD.A
Двухтрубная система 2x д. 110 мм - транспарент пластик
43712 | Разделитель из д. 110/160 на 2x 110 мм (нужен фланец 43707) | 58.32
43716 | Колено 45°, д. 110 мм | 12.16
43717 | Колено 87°, д. 110 мм | 12.96
43718 | Колено ревизионное 87°, д. 110 мм | 54
43719 | Элемент контрольный T-образн., д. 110 мм | 35.92
43720 | Элемент с отводом конденсата, д. 110 мм | 44.28
43721 | Удлинитель, длина 1000 мм, д. 110 мм | 24.58
43722 | Удлинитель, длина 500 мм, д. 110 мм | 18.1
43723 | Редукция д. 110 мм, (воздухозабор) | 30.78
43724 | Труба оконечная для воздухозабора, длина 500 мм, д. 110 мм | 19.44
43725 | Защитная сетка (воздухозабор) | 3.24
43706 | Труба выхлоп, д. 110/160 мм, через стену | 103.96
43714 | Дымоход вертикальный, д. 110/160 мм | 119.08
43715 | Проходной изолятор крышный косой, 25°- 45° | 99.36

## Аксессуары и зап.части
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 Www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;
ПРАЙС-ЛИСТ запчастей и аксессуаров для оборудования THERM на 2018 год
Артикул | Наименование детали | Рекомендованная цена
евро
3222 | Шланг соединительный в оплетке 1/2*3/8 30 см | 3.78
20001 | Кнопка управляющая (светлая) | 2.44
20018 | Гильза 15x16-100 штампованная | 8.38
20020 | Вентиль обратный 4700.00.1A | 5.94
20046 | Tрубка обратки 3-Th-0272 | 17.02
20071 | Теплообменник битермический 20кВт | 267.4
20075 | Теплообменник битермический | 309.6
20113 | Маностат воздуха LGW | 80.8
20163 | Форсунка горелки д2,5 | 2.44
20166 | Сенсор воды проточный FS 17 | 33.76
20213 | Прокладка медная к форсунке | 0.54
20225 | Форсунка горелки д.2,7 | 2.44
20250 | Tрубка обратки 3-Th-0323 | 18.64
20264.1 | Tрубка ГВС холодная 3-Th-0309A | 16.2
20265 | Tрубка отопительная 3-Th-0325 | 15.4
20268 | Tрубка отопительная 4-Th-0153 | 10
20271 | Tрубка отопительная 3-Th-0326A | 29
20275 | Teрмометр | 13.78
20326 | Комплект запчастей - V53 эл.вент. | 15.4
20400 | Теплообменник одноконтурный PRO | 162
20405 | Теплообменник одноконтурный DUO 50 | 225
20478 | Маностат LGW 3A1 0,4 мбар | 76.42
20527 | Форсунка 1,15 | 0.82
20545 | Изолятор проходной для трубки I 326, диам.14x38 | 2.7
20546 | Прокладка уплотнительная | 5.4
20547 | Манжета на вентилятор | 2.98
20629 | Стержень RG0111 | 0.82
20630 | Пружина для стержня (клипса) | 0.54
20692 | Форсунка 1,20 | 1.08
20707 | Форсунка AL 145 | 2.98
20811 | Шайба алюминевая | 0.54
20823 | Tермостат аварийный | 28.9
20879 | Рукоятка поворотная пластмассовая | 2.16
20898 | Форсунка NP82 d0,82 | 1.36
21045.2 | Зонд температурный | 12.42
21053 | Клапан трехходовой 3/4" внешний, 230В | 114.48
21054 | Горелка 18 ram | 371.8
21059 | Сифон для конденсата B1003002 | 19.98
21093 | Tермоманометр | 30.24
21094 | Термостат аварийный | 29.16
21120 | Гильза для датчиков | 16.48
21132 | Горелка пилотная LK | 16.48
21137 | Сенсор протока контура ГВС | 49.42
21138 | Кабель сенсора протока воды | 10.4
21139 | Форсунка пилотной горелки G 45.1- LK | 2.98
21222 | Редуктор газовый | 207.68
21244 | Электрод зажигания ZE781 | 7.56
21276 | Электрод зажигания ZE782 | 8.64
21317 | Форсунка пилотной горелки | 1.36
21348 | Комплект запчастей - проточн.выкл. MPFPRC1 | 18.64
21477 | Теплообменник одноконтурный 20LX (новый арт. 21477.1) | 178.2
21478 | Фильтр противопомеховый | 33.4
21478.1 | Фильтр противопомеховый (Россия) | 17.28
21481 | Бак расширительный 8л | 53.74
21482 | Бак расширительный 10 л | 56.16
21489 | Теплообменник одноконтурный | 223.5
21524 | Автоматика зажигания AT 06 | 145
21526 | Автоматика модуляционная LC 06 | 115.56
21531 | Кабель с потенциометром L370 для LC06 | 8.38
21540 | Коннектор 2.54 | 0.54
21569 | Автоматика зажигания AT07 | 128.52
21577 | Рамка для горелки 18 ram. | 26.2
21645 | Коннектор CT84 BS | 0.54
21650 | Наконечник BS 95/7 | 1.08
21662 | Трубка горелки пламенная | 39.42
21686 | Наконечник 2,5 МВС/3 конт | 1.2
21808 | Форсунка NP60 d0,60 | 0.82
21829 | Термометр | 20.26
21851 | Прокладка-кольцо д60 | 2.8
21874 | Трубка Вентури (черная) для вентилятора | 9.72
21874.1 | Трубка Вентури (коричневая) для вентилятора | 9.72
21892 | Трубка 3-Th-0131A | 34
21893 | Трубка 3-Th-0130B | 47.8
21894 | Трубка 3-Th-0129B2 выход отопительной воды | 33
21894.1 | Трубка отопительная 3-Th-0129B2 | 75
21894.2 | Трубка 3-Th-0129C1 (lauf matice) | 77.8
21894.3 | Трубка отопительная 3-Th-0129С1 | 69.98
21897 | Трубка обратки 4-Th-0105A | 25.6
21897.1 | Трубка обратки 4-Th-0105В | 12.96
21917.1 | Кабeль ионизационный 610 мм | 2.44
21919.2 | Кабель силиконовый с сопротивлением 83-3-Th-0929 | 7.02
21938 | Автоматика зажигания Berteli FT16 | 117.18
21939 | Aвтоматика Bertelli MLC04.41 | 162.82
21948.1 | Трубка газ 4-Тh-0107B | 11.62
21953 | Автоматика модуляционная MLS 04.51 | 188.74
21987 | Маностат 605 ON80 OFF70 | 38.08
21998 | Анод магниевый L400 d20 для встр.бойлера 40/55л | 22.2
22023 | Трубка обратки 4-Th-0120 | 16.8
22024 | Трубка обратки 4-Th-0111 | 12.6
22028.1 | Трубка отопительная 3-Th-0181D (новый артикул 22028) | 27.6
22031 | Трубка медная 3-TH 0149B | 28.08
22032 | Трубка медная 3-TH 0170B | 28.8
22032.1 | Трубка медная 3-TH 0170C (matice) | 38.4
22047 | Вентилятор ES30-98GR DUO T | 130.96
22047.1 | Вентилятор ES30-98 DUO T | 130.96
22051 | Tрубка ГВС холодная 4-Th-0112 | 10.4
22052 | Tрубка oтoпительная 3-Th-0179B | 28
22052.1 | Трубка oтoпительная 3-Th-0179B | 28
22053 | Трубка oтoпительная 3-Th-0180С | 28
22055 | Tрубка ГВС холодная 4-Th-0117 | 15.8
22060 | Трубка отоп.к бойлеру 3-Th-0184 | 9.6
22102 | Трубка ГВС горячая | 13.8
22102.1 | Трубка ГВС горячая | 15.4
22103 | Трубка обратки 4-Th-0119 | 22.6
22104 | Tрубка ГВС горячая 3-Th-0150 | 16
22108 | Трубка отопит. 3-Th-0183 | 20.26
22108.1 | Трубка отопит. 3-Th-0183А гайка | 18.6
22117 | Tрубка дополнения 3-Th-0193 | 8
22117.1 | Tрубка дополнения 3-Th-0193 | 8
22159 | Арматура комбинированная б/выкл | 72.9
22168 | Бак расширительный 7 л, (зав.арт.22168.1) | 60.22
23116 | Форсунка NP58 d0,58 | 0.82
23148 | Вентилятор SV25-85GR, 20кВт | 106.92
23148.1 | Вентилятор SV25-85, 20кВт | 106.92
23151 | Вентилятор SV25-76, 14 кВт | 99.1
23204 | Трубка Вентури для 14 кВт коричневая | 12.16
23273 | Пьезозажигалка | 7.02
23323 | Вентилятор ES25-98GR (арт.23323.1) | 99.64
23336 | Клапан трехходовой электрический | 114.48
23437 | Автоматика AM56-IMS TH01 Ta2Ts10 ASBT | 220.06
23657 | Зонд температурный NTC.ST07 200cm | 14.58
24291 | Автоматика AM56-IMS TH01 SIT | 220.06
24407 | Автоматика MLC 04.51 V11.02 для панели Th. SIT | 210.06
24462 | Термостат двухступенчатый ST/99-001 | 39.96
24473 | Aвтоматика комби плата AM57-IMSTH1 16614 | 263.52
24494 | Автоматика MLC 04.41 для панели Th.SIT(PRB501) | 174.16
24528 | Теплообменник одноконтурный TRIO | 285.6
24633 | Горелка 20 ram. | 436.06
24644 | Кабель соединительный для дисплея (длина 400 мм) | 5.68
24645 | Дисплей с микровыключателями | 64.54
24646 | Автоматика модуляционная DIMS-TH01 | 206.28
24648 | Ось управляющей кнопки | 0.6
24707 | Маностат воздуха LGW 1,5 A1 | 67.78
25619 | Наконечник пластмасовый MOLEX 6471-03 | 1.9
26026 | Автоматика DIMS03-(TH01)- конденсационная | 290.8
26072 | Коллектор многофункциональный | 73.98
26073 | Выключатель проточный | 45.64
26113.1 | Микровыключатель 83170968 | 6.76
26388 | Горелка 16r | 81
26778 | Конденсатор к вентилятору TRIO Т | 7.84
26779 | Вентилятор радиальный TRIO Т | 201.7
27758 | Датчик температуры дыма | 31.06
27811 | Электрод зажигания GM10-35-055-03 | 15.94
27812 | Электрод ионизации GM10-35-055-03 | 11.62
29463 | Манометр 4 бар | 15.12
40002 | Соединение резьбовое Ms G 3/4" | 11.8
40013 | Насос Grundfos UPS 15/60 | 162.6
40014 | Светодиод (цвет зеленый) | 7.3
40015 | Выключатель с прозрачным светодиодом | 7.56
40016 | Кнопка сброса H8601VB | 5.4
40017 | Светодиод (цвет красный) | 7.02
40026 | Шланг силикон 4x1 | 4.32
40028 | Прокладка уплотнительная 29x20x2 | 0.82
40029 | Прокладка уплотнительная 24х16х2 | 0.82
40030 | Прокладка уплотнительная 18x12x2 | 0.4
40031 | Прокладка уплотнительная 16x10x1 | 0.4
40035 | Термостат аварийный 36TXE21 96C | 7.3
40036 | Стекло окошка, толщина=3мм,диам-=50мм | 3.52
40061 | Электрод зажигания IS-009 | 7.3
40062 | Окошко большое | 1.62
40068 | Интерфейс IU 04 | 68.86
40083 | Удлинение 3/4" x 20 | 5.94
40086 | Шланг гибкий 3/8" х 39 | 3.78
40094 | Соединение резьбовое Ms 1" | 17
40138 | Заглушка Ms 1/4" | 2.4
40145 | Окошко малое TRIO | 1
40272 | Изоляция Orsil-ламельная ML-3 ,толщ.20мм | 12.7
40302 | Клапан предохранительный WATTS MSL30 1/2" - 3Bar | 12.7
40305 | Трубка CU BE Z 100l | 5.94
40316 | Дымосборник 3-Th-0404 | 17.02
40376 | Камера сгорания 28 кВт + крышка | 18.9
40381 | Термостат регулировочный TR2 0-80С | 24.3
40396 | Изоляция 12 мм | 24.04
40405 | Термостат контроля тяги 36TXE21 87C | 6.76
40435 | Термопара - генератор для THERM P | 44.56
40499 | Слюда окошка малого | 1.9
40521 | Термостат дымовой 36TXZE11-506441 | 11.62
40526 | Прокладка уплотнительная 11x6x2 | 0.4
40527 | Термостат контактный 36TXE 75°C | 6.22
40542.1 | Кабель - блокировочный термостат 3-Th-0857 | 14.6
40545.1 | Кабель - темп.зонд 3-Th-0835 | 9
40546 | Кабель для маностата № 007/D/MA | 5.4
40549 | Шланг гибкий 30 cм | 5.94
40579 | Датчик наружной температуры THERM Q01 | 29.4
40582 | Камера сгорания 3-Th-0110 | 44.8
40593 | Электрод зажигающий IS 057 правый | 6.76
40594.1 | Электрод ионизационный IS 058 | 7.56
40605 | Анод магниевый L370 d33 для OKC100/125/160/200л | 18.4
40606 | Электрод зажигающий IS 056 левый | 7.3
40607.1 | Тягопрерыватель DUO Turbo | 71.56
40611 | Электрод зажигания ZE652 | 6.76
40612 | Электрод зажигания ZE651 | 7.3
40742 | Дымосборник для 20 кВт | 22.68
40743 | Дымосборник для 28 кВт | 23.22
40779 | Реле-контактор S20-10 230В | 43
40780 | Корпус пластиковый EK 002 малый 542-402 | 42.6
40806 | Держатель свечек | 1.62
40834 | Трубка дополнения 4-Th-0158 | 8.4
40851 | Интерфейс IU 02 | 25.2
40852.1 | Клапан предохранит. 1/2"(TO20) 6,5 бар | 24.58
40854 | Группа безопасности бойлера 3/4" 6 бар | 28.36
40871 | Резервуар изолированный 100л | 664
40922 | Интерфейс IU 05 | 77.2
40924 | Редуктор газовый 0.820.303 SITmilivolt 820 MV | 130.68
40925 | Термопара SIT 500mm, для THERM PB | 8.08
40925.1 | Термопара SIT 500mm, для THERM PB | 8.08
40926 | Горелка пилотная | 16.2
40927 | Электрод зажигающий SIT | 5.68
40928 | Кабель пилотн.горелки-пьезо SIT | 3.52
40929 | Бочонок 6 мм | 0.82
40930 | Втулка с резьбой | 0.82
40931 | Болт фиксирующий с бочонком для газовой трубки | 1.08
40932 | Втулка тремопары SIT | 1.08
40933 | Болт электрода зажигания фиксирующий | 0.82
40934 | Контакт-прерыватель | 3.98
40935 | Форсунка пилотной горелки д.0,62 | 1.62
40941 | Пластина вентилятора 14,20,28kW, DUO | 4.32
40988 | Редуктор газовый 0.843.010 Sigma 843 HV-LO | 125.28
40989 | Кабель с коннектором и выпрямителем (к редуктору SIT 843) | 17.28
40990 | Редуктор газовый 0.845.052 Sigma 845 | 155.52
40992 | Автоматика зажигания для РВ | 117.18
41253 | Мембрана резиновая | 5.4
41366 | Редуктор газовый Sigma 845 113 230V | 122.86
41367 | Насос GRUNDFOS UPS 15/60 Cacao | 151.2
41369 | Трубка Вентури RLN108 h=48,4 для DUO FT | 12
41395 | Прокладка 13,87x3,53 NBR 70 Sh | 0.82
41420 | Ключ настроечный для газовой арматуры SIT | 26.2
41424 | Катушка газового редуктора Sit EV 1/2 | 44.28
41432 | Поплавок с крышкой - насос Cacao | 13.24
41438 | Кольцо уплотнительное с воротником диам.140мм | 5.4
41474 | Термостат капилларный 713.X3228.01A | 35.64
41482 | Редуктор газовый 0.845.058 Sigma 845 230V | 126.64
41499 | Коробка установочная 150x110x70 GW 44006 | 12.42
41603 | Бойлер OKC 40 NTR | 547
41651 | Кабель зажигания | 12.42
41654 | Дисплей для 14кВт | 12.7
41655 | Горелка 9 ram. 20.5 GN | 47.26
41669 | Кабель напорного выключателя 3-Th-0926 | 3.24
41694 | Держатель маностата k 21987 | 1.62
41700 | Соединение резьбовое 4300 6/4 вода | 58.4
41715 | Насос WILO RS 15/7-3 PR 130 12 | 141.76
41729 | Трубка 2-ТН 1013 | 137.8
41730 | Tрубка отопительная | 166
41731 | Трубка обратки (насос-горелка) | 22.6
41732 | Tрубка обратки приводная 3-Th-1007 | 110.4
41732.1 | Tрубка обратки 3-Th-1007 | 126.9
41733 | Tрубка газовая приводная 3-Th-1008 | 59.2
41734 | Tрубка газовая клапан-горелка 1 3-Th-1010 | 11.62
41735 | Tрубка газовая клапан - горелка 2 3-Th-1009 | 7.4
41741 | Рамка горелки 3-Th-1018 | 26.74
41742 | Экран горелки передний, задний TRIO,TRIO T 3-TH-0998 | 2.5
41757 | Кабель -блокировочный термостат 3-Th-0968A | 25.2
41763 | Автоматика модуляционная для CL | 105.84
41764 | Трансформатор NAC к автоматике SIT | 24.84
41772 | Трубка ГВС холодная | 18.4
41792 | Газовый редуктор Sigma 843 G3/4",E | 132.58
41793 | Редуктор газовый 0.845.039 Sigma 845 230V G3/4" | 132.84
41819 | Байпас автоматический | 19.72
41822 | Термопара | 21.88
41829 | Термостат контактный 36TXE26 | 13.24
41844 | Tрубка обратки вход 4-Th-1126 | 20.4
41844.1 | Трубка 4-ТН 1126А | 27.14
41845 | Трубка отопительная 3-Th-1125 | 34.3
41848 | Бак расширительный 4 л. CIMM (новый арт. 41848.1) | 85.32
41880.1 | Теплообменник битермический 14CL | 205
41887 | Тягопрерыватель для котлов THERM 14L | 29.16
41894 | Tрубка 3-Th-1137 | 34.02
41895 | Трубка обратки 3-Th-1138 | 19
41897 | Трубка отопительная 3-Th-1137 | 31.86
41897.1 | 3-TH 1228A Трубка отопительная 14 CL, TCL (гайка) | 47.8
41898 | Трубка выхода ГВС | 16.74
41930 | Редуктор газовый | 96.94
41934 | Трубка горелки | 61.02
41937 | Регулятор THERM RC 03 | 183.8
41938 | Вентилятор для DUO FT | 120.42
41950 | Дымосборник для DUO FT | 30.24
41960 | Плата реле соединения вентилятора TRIO 90 T | 33.76
41961 | Tягопрерыватель TRIO 90 T | 69.4
41964 | Прокладка силиконовая 105/81 x 80/56 x 2 | 4.32
41972 | Tрубка обратки , 4-Th-1308 | 14.2
41977 | Пластина вентилятора DUO | 3.78
41990 | Маностат газа | 67.24
42005 | Изоляция Tibrex | 11.62
42006 | Изоляция Tibrex 80E/EZ 12x166x770mm | 15
42007 | Изоляция Tibrex к 100 Е | 15.96
42008 | Изоляция Tibrex к 120 Е | 20.72
42010 | Изоляция Tibrex 55E/EZ 545x125 мм | 10.78
42020 | Вентилятор радиальный 45 KD | 407.7
42038.1 | Кабель зонда отопления | 3.8
42043.1 | Кабель зонда ГВС | 3.8
42060 | Зонд температурный NTC.ST07 Z 200cm (замена 21529 и 21528) | 16.74
42146 | Контактор С40.11 230В | 132.58
42147 | Контактор С50.11 230В | 152.02
42148 | Контактор С65.11 230В | 203.86
42156 | Контактор C9.10 230 V (15kW) | 37
42157 | Термостат электрокотла | 18.64
42171 | Трубка 4 TH-158 el kotel | 14.4
42173 | Tрубка отопительная | 36.32
42175 | Элемент нагревательный 7,5 kW (610mm) | 72.64
42185 | Автоматика управления EL | 226.8
42186 | Плата реле REK-REL 09 | 129.88
42187 | Плата дисплея REK-ZOB | 70.74
42202 | Трубка для электрокотла 45 kW | 65.6
42212 | Трубка ГВС холодная | 30.6
42241 | Насос WILO RSL 15/6-3 KU PL9 | 151.2
42253 | Зажим вставки предохранительный 1/2" 4-Th-1655A | 1.08
42260 | Автоматика модуляционная HDIMS04-TH01 | 206.28
42266 | Пульт управления | 21.88
42267 | Ручка управления | 1.08
42270 | Задняя крышка | 10.26
42271 | Кнопка микровыключателя | 1.08
42285 | Прокладка уплотнительная 4х8х1,5 | 0.54
42307 | Сенсор давления ELTEK 10.0840.00.03 | 21.6
42308 | Гидроблок OTMA-THERM 500.237/B | 184.96
42317 | Шланг гибкий 3/8x3/8 30 см | 11.08
42337 | Уплотнение 9x14x2 | 0.6
42338 | Трубка обратки электрокотлов 5-9kW | 25
42340 | Редукция 1/4"-3/8" | 2.16
42376 | Насос циркуляционный OTSL 15/6 | 167.4
42377 | Клапан предохранительный | 12.16
42378 | Кожух байпаса | 45.1
42379 | Байпас HDS 20-400 | 5.94
42380 | Арматура подпитки/слива | 45.36
42385 | Прокладка 20.35*1.78 | 0.54
42386 | Прокладка 1.8x2.65 | 0.54
42387 | Прокладка 1.8x2.65 | 0.54
42388 | Ось вентиля дополнения | 9.18
42391 | Переходник вентиля дополнения | 7.56
42392 | Кольцо 9,25*1,78 | 0.54
42393 | Кабель к датчику давления ELTEK | 2.16
42394 | Сенсорный дисплей REK GTP | 151.2
42459 | Бак расширительный 2 л. | 63.18
42462 | Крепеж для маностата | 1.36
42473 | Трубка отопительная бойлера | 22.96
42474 | Трубка обратки бойлера | 22.68
42485 | Вентилятор pr. 108, 23 кВт | 81
42503 | Комплект ЗИП пилотной горелки | 12.96
42507 | Контакты силовые EL 38,45 | 36.72
42514 | Автоматика BIC SIT для CLN | 129.88
42515 | Дисплей к автоматике BIC SIT | 65.08
42518 | Комплект кабелей CLN | 51.84
42519 | Комплект кабелей TCLN | 54.54
42521 | Выключатель проточный ELTEK | 16.2
42543 | Трубка подпитки 23CLN | 7.4
42555 | Редуктор газовый для KD | 144.72
42583 | Крышка передняя DUO 50.A, DUO 50T.A (Radius 2012) | 41.32
42592 | Комплект кабелей для 14 TCLN | 58.56
42636 | Трубка медная | 21.6
42638 | Трубка подпитки 14CLN | 21.2
42641 | Автоматика модуляционная HDIMS20-TH20 | 240.58
42643 | Вентилятор NRG118/0800 для KD | 271.9
42649 | Насос Yonos PARA RSL15/6-RKC Ku W FS 12W.CS | 248.68
42697 | Подпитачный узел в сборе | 73.72
42725 | Маностат воздуха HUBA для DUO FT | 52.8
42769 | Трубка Питотa | 1.8
42787 | Элемент нагревательный 420692040 230V 7500W | 76.14
42964 | Комплект кабелей к ремонту нагрев.элемента | 36.8
43041 | Автоматика зажигающая SIT 504 NAC | 50.76
43163 | Зонд дымовых газов NTC | 34.56
43313 | Кабель термодатчикa | 19.18
43388 | Трубка теплая для газовой колонки 25 РО | 8.38
43399 | Автоматика зажигающая 18, 25 POE | 75.6
43434 | Термостат РТ-21 | 124
43438 | Анод магниевый L900 d26 для ОКС300/400/500л | 98.56
43442 | Термостат комнатный PT10 | 60
43450 | Мембрана гидроблока 41606 | 15.12
43452 | Регулятор CR04 OpenTherm | 278.4
43460 | Модуль GSM GST-1 к РТ59Х | 181.75
43461 | Кабель E, EZ | 3.24
43462 | Кабель E, EZ 2*2,80 | 3.24
43464 | Привод вентиля трехходового | 89.4
43465 | Вентиль трехходовой VC, 1" | 65.2
43472 | Редуктор газовый - компл. (вместо 21325,22118,21588) | 132.84
43473 | Комплект подключения на 1 фазу EL 15 | 42.12
43484 | Анод магниевый для встраиваемого 100л в LXZ10 | 33.8
43505 | Модуль GSM для котлов EL | 406
43506 | Регулятор РТ59X Open Therm | 197.31
43509 | Термостат комнатный BPT-13 беспроводной | 162
43515 | Дисплей сервисный цифровой | 156.6
43518 | Реле разгрузочное HJ103T | 419.4
43531 | Термостат комнатный РТ-22 | 122.8
43537 | Термостат комнатный PT-32 цифровой | 171.6
43538 | Термостат комнатный BPT-32 цифровой беспроводной | 341.8
43544 | Вентиль воздушный автомат. AIR VENT 1/2" | 11.08
43545 | Клапан предохранительный 1/2" 3Bar 312430 | 8.38
43546 | Клапан предохранительный 3/4" 4 Bar | 14.04
43555 | Колодка для подключения Q01 | 2.46
43570 | Блок сигнализации отказов MS2 для PT 59X/55X | 100
43577 | Комплект подключения бойлера к 14LN/TLN | 106.92
43578 | Кабель 3 ход. Вентиль для LN, TLN | 19
43579 | Кабель подключения термостата бойлера к LN, TLN | 6.4
43870 | Насос Grundfos UPSO 15-70 130 1x230V 50 Hz | 129.88
44922 | Комплект интерфейса IU 05 для управляющего котла | 80.19
70058.1 | Теплообменник чугунный G 1 | 434.7
70059 | Теплообменник чугунный VIADRUS 4 G 1" | 751
70060 | Теплообменник чугунный VIADRUS 5 G 1" | 918
70061 | Теплообменник чугунный VIADRUS 6 G1" | 1093.6
70062 | Теплообменник чугунный VIADRUS 4 G 6/4" | 751
70063 | Теплообменник чугунный VIADRUS 5 G 6/4" | 918
70064 | Гильза-держатель датчиков TS083 | 18.92
70092 | Теплообменник чугунный | 966.6
70105 | Трубка главной горелки Р 6х1 | 19.2
70113 | Выключатель главный двойной | 12.96
70116 | Редуктор газовый Honeywell | 102.6
70120 | Термопара | 32.4
70125 | Электрод зажигающий к горелке Premix | 46.2
70145 | Трубка газовая 1/2" | 15.88
70170 | Изоляция Tibrex 18EZ 205x125x10 | 3.52
70171 | Изоляция Tibrex 25EZ 290x125x10 | 5.4
70172 | Изоляция Tibrex 35EZ 375x125x10 | 7.02
70173 | Изоляция Tibrex 45EZ 460x125x10 | 8.64
70174 | Изоляция Tibrex 25P 290x125x10 | 6.56
70175 | Изоляция Tibrex 35P 375x125x10 | 6.56
70185 | Стенка горелки 35 P/B | 28.6
70228.1 | Трубка медная 6мм для 25РВ | 5
70230 | Кожух панели управления | 25
70231 | Сегмент - выступ справа | 6.2
70231 | Сегмент - выступ слева | 6.2
70233 | Сегмент без выступа | 5.4
70235 | Теплообменник чугунный 80Е | 1579.6
70245 | Панель облицовочная боковая правая | 21.8
70246 | Панель облицовочная боковая левая | 21.8
70261 | Трубка запальной горелки 45РВ | 4
70263 | Крышка верхняя | 19.18
70264 | Панель облицовочная передняя | 27
70283 | Панель облицовочная боковая правая | 25.2
70303 | Крышка верхняя 120E | 44.2
70346 | Изоляция Tibrex 18P 4-TH-1058A 205x125x10мм | 3
70347 | Изоляция Tibrex 45P 3-TH-1065A 460x125x10мм | 6.6
210737 | Термостат бойлера 25-70C L1000mm | 29.98
210927 | Датчик давления 0,5bar, | 10.26
213905 | Электрод поджига | 25.38
213908 | Электрод ионизации | 21.6

## Регулятор VPT
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 Www.termo-group.ru
ПРАЙС-ЛИСТ запчастей и аксессуаров для регулятора VPT на 2018 год
Артикул | Наименование детали | Рекомендованная цена
| обращаем внимание на состав комплектов (*) | евро
42726 | Блок питания для VPT | 51.3
42730 | Комплект в щит основной SADA VPT/R (*) | 621
*42735 | Клеммник VPTSVR для уст в щиток на DIN рейку
*42737 | Блок управления VPTBAS для VPTSVR
*43660 | Дисплей на DIN-рейку VPT-L DDL
42731 | Комплект в щит 1 отоп контур эквитерм SADA VPT/R-1 | 642.6
42732 | Комплект в щит 2 отоп контура эквитерм SADA VPT/R-2 | 648
42733 | Комплект в щит 3 отоп контура эквитерм SADA VPT/R-3 | 653.4
42734 | Комплект в щит 4 отоп контура эквитерм SADA VPT/R-4 | 658.8
42735 | Клеммник VPTSVR для уст в щиток на DIN рейку | 148.5
42736 | Источник питания на DIN-рейку 24В/0,63А | 37.8
42737 | Блок управления VPTBAS для VPTSVR | 226.8
42738 | Конвертор аналоговый VPTRSV 3-х позиционный | 129.6
42739 | Источник питания 24В/0,5А в розетку | 29.7
42740 | Комплект регулирования базовый SADA VPT/I | 575.1
42741 | Комплект регулирования 1 отоп контур эквитерм SADA VPT/I-1 (*) | 575.1
*42745 | Клеммник настенный VPTSVO (комнатный)
*42746 | Заглушка для разъема коммуникации VPT/I
*42737 | Блок управления VPTBAS для VPTSVR
*43747 | Дисплей VPTDIS
*42754 | Датчик температуры накладной VPTCTK (1шт)
*42756 | Датчик наружной температуры VPTCTV
42742 | Комплект регулирования 2 отоп контура эквитерм SADA VPT/I-2 (*) | 602.1
*42745 | Клеммник настенный VPTSVO (комнатный)
*42746 | Заглушка для разъема коммуникации VPT/I
*42737 | Блок управления VPTBAS для VPTSVR
*43747 | Дисплей VPTDIS
*42754 | Датчик температуры накладной VPTCTK (2шт)
*42756 | Датчик наружной температуры VPTCTV
42743 | Комплект регулирования 3 отоп контура эквитерм SADA VPT/I-3 (*) | 607.5
*42745 | Клеммник настенный VPTSVO (комнатный)
*42746 | Заглушка для разъема коммуникации VPT/I
*42737 | Блок управления VPTBAS для VPTSVR
*43747 | Дисплей VPTDIS
*42754 | Датчик температуры накладной VPTCTK (3шт)
*42756 | Датчик наружной температуры VPTCTV
42744 | Комплект регулирования 4 отоп контура эквитерм SADA VPT/I-4 (*) | 612.9
*42745 | Клеммник настенный VPTSVO (комнатный)
*42746 | Заглушка для разъема коммуникации VPT/I
*42737 | Блок управления VPTBAS для VPTSVR
*43747 | Дисплей VPTDIS
*42754 | Датчик температуры накладной VPTCTK (4шт)
*42756 | Датчик наружной температуры VPTCTV
42745 | Клеммник настенный VPTSVO (комнатный) | 121.5
42746 | Заглушка для разъема коммуникации VPT/I | 14.4
42747 | Дисплей VPTDIS | 216
42748 | Заглушка дисплея | 18
42749 | Нижняя часть коробки дисплея для настенного крепления | 35.1
42750 | Комплект монтажый для внеш дисплея VPTMSD | 51.3
42751 | Модуль коммуникации GSM VPTGSM | 251.1
42752 | Модуль коммуникации LAN VPTLAN | 178.2
42753 | Модуль коммуникации WiFi VPTWIFI | 275.4
42754 | Датчик температуры накладной VPTCTK | 19.8
42755 | Датчик комнатной температуры VPTCTT | 32.4
42756 | Датчик наружной температуры VPTCTV | 32.4
42760 | Комплект дополнительного дисплея SADA VPTDIS | 248.4
42763 | Модуль выходной VPTRSB для 3-х позиц.сервопривода | 67.5
42834 | Крепление комплекта дисплея на DIN-рейку | 2.7
42835 | Держатель модуля комм.на DIN-рейку VPTDKM | 5.4
43611 | Датчик затопления DZ4 на DIN-рейку | 59.4
43612 | Зонд затопления DS для DZ4 | 11.16
43625 | Кнопка CENTRAL STOP с разблокировкой | 64.8
43628 | Модуль безопасности котельной VPTPSK | 334.8
43629 | Модуль автоматической подпитки VPTADS | 334.8
43630 | Соленоид подпитки Danfoss EV220W, 230В, G1/2" | 48.6
43631 | Датчик давления KPI 35 - 8bar/G1/4" | 83.7
43632 | Сигнализация звуковая для котельной AD16-22SM/R230V | 9.54
43633 | Термостат аварийный для котельной 24В VPT Term 14-01 | 54
43643 | Клапан трехходовой 1'', внеш PN 10, проток 4m3 | 73.8
43644 | Клапан трехходовой 1'', внеш PN 10, проток 6 | 73.8
43645 | Клапан трехходовой 5/4'', внеш PN 10, проток 6 | 68.4
43646 | Клапан трехходовой 5/4'', внеш PN 10, проток 10 | 68.4
43647 | Клапан трехходовой 6/4'', внеш PN 10, проток 16 | 79.2
43648 | Позиция Сервопривод ESBE 24В DC, 0-10В пропорционал. | 261
43650 | Система регуляции котельной VPT PSK ADS комплект (4 конт.) | 2457
43658 | Плата сухого контакта | 8.1
43660 | Дисплей на DIN-рейку VPT-L DDL | 229.5
43667 | Модуль коммуникации WiFi на DIN-рейку VPT-L WIFI | 256.5
43668 | Модуль коммуникации LAN на DIN-рейку VPT-L LAN | 194.4
43669 | Модуль коммуникации GSM на DIN-рейку VPT-L GSM | 150.66
43780 | ЩИТ - Комплект СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ - 2 контура | 295.2
43781 | ЩИТ - Комплект СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ - 3 контура | 363.6
43782 | ЩИТ - Комплект СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ- 2 контура + HVDT | 498.6
43783 | ЩИТ - Комплект СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ - 3 контура + HVDT | 693
43784 | Насосная группа - прямая | 214.2
43785 | Насосная группа со смесителем для отопительного контура | 316.8
43786 | Насос Grundfos UMP3 AUTO 25-70 180 | 162
43800 | Электрощит VPTPSKADS | 2538
43820 | ЩИТ - Комплект СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ контурами VPT | 1504.8
72089 | Сенсор давления DMU 02 6bar | 197.1
72401 | Несущая рама 2*45KD.A | 885.6
72405 | Несущая рама- основная | 1071
72406 | Несущая рама – расшир. на 1 TRIO | 730.8
72407 | Несущая рама – расшир. на 2 TRIO | 730.8

## Система Управления TKR
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 Www.termo-group.ru
ПРАЙС-ЛИСТ запчастей и аксессуаров для СУ TKR на 2018 год
Артикул | Наименование детали | Рекомендованная цена
евро
Комплекты СУ TKR для каскада
42729 | Комплект СУ TKR на 2 котла | 189.24
42053 | Комплект СУ TKR на 3 котла | 222.8
42054 | Комплект TKRSOT на 1 котел | 79.7
43753 | Комплект TKR BOX | 854.01
Отдельные компоненты для СУ TKR
42717 | Модуль управления TKRMAS/3 | 180.52
42718 | Модуль управления TKRSOT | 73.78
42719 | Дисплей на DIN-рейку TKRDIS | 170.96
42720 | Модуль сигнализации отказов TKRREP | 94.74
42721 | Блок питания 5V/2A на DIN-рейку | 32.86
42722 | Модуль соединений TKRBUS | 30.03
42727 | Модуль управления TKRMAS/2 | 154.36
42728 | Модуль обмена данными TKRKOM | 11.48