## Станции, дренаж, вибрация
Общество с Ограниченной Ответственностью «Термогрупп» / ИНН/КПП 9103000224/910301001 / Р/сч 40702810242680041909; БИК 044525607 / 298600, Республика Крым г. Ялта, ул. Киевская 22 / тел.: +7(3654) 23-93-52, +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 / www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;

Наименование	Артикул	Фото	Мощность, Вт	Напор макс, м	Производительность макс, л/мин	Описание	Цена розница, у.е.
Насосная станция ATJET60	ATJET60		370	29	55	Рабочее колесо латунь. Корпус чугун/алюминий. Обмотка двигателя медь.Бак 24л. Встроенная термозащита. Всас с 9 метров. Гарантия на двигатель 5 лет.	140,00
Насосная станция ATJET80	ATJET80		600	45	54		146,00
Насосная станция ATJET100	ATJET100		750	40	50		153,00
Насосная станция ATJET150	ATJET150		1100	55	80		256,00
Насосная станция ATQB60	ATQB60		370	35	35	Рабочее колесо латунь. Корпус чугун/алюминий. Обмотка двигателя медь.Бак 24л.Встроенная термозащита. Всас с 8 метров.Гарантия на двигатель 5 лет.	114,00
Насосная станция ATSGJ600	ATSGJ600		600	39	45	Насосная станция на основе насоса с рабочей камерой из нержавеющей стали и рабочим колесом из латуни.Обмотка двигателя медь. Встроенная термозащита. Бак 24 литра. Всас с 9 метров.Гарантия на двигатель 5 лет.	155,00
Насосная станция ATSGJ800	ATSGJ800		800	46	50		157,00
Насосная станция TGP125	TGP125		370	35	35	Рабочее колесо латунь. Корпус чугун/алюминий. Обмотка двигателя медь.Автоматический режим работы.Встроенная термозащита.Гарантия на двигатель 5 лет.	85,00
Вибрационный насос TVM60-10DN	TVM60-10DN		250	70	18	Обмотка двигаетля медь. Корпус алюминий. В комплекте хомуты для крепления шланга, трос и запасная мембрана	36,40
Вибрационный насос TVM60-10UN	TVM60-10UN		250	70	18		35,69
Вибрационный насос TVM60-20DN	TVM60-20DN		250	70	18		40,56
Вибрационный насос TVM60-20UN	TVM60-20UN		250	70	18		41,10
Дренажный насос GP250N	GP250N		400	6	90	Пропускная способность 5мм. Корпус и рабочее колесо пластик. Обмотка двигателя медь. Встроенная термозащита.	46,72
Дренажный насос GP350/400N	GP350N/GP400N		400	6,5	100		48,22
Дренажный насос GP550N	GP550N		550	9	165		54,08
Дренажный насос GP750N	GP750N		750	10	200		59,28
Дренажный насос GS250N	GS250N		400	5	100	Пропускная способность 35мм. Корпус и рабочее колесо пластик. Обмотка двигателя медь. Встроенная термозащита.	47,63
Дренажный насос GS350/400N	GS350N/GS400N		400	5,5	110		49,92
Дренажный насос GS550N	GS550N		550	7	180		54,08
Дренажный насос GS750N	GS750N		750	8	210		60,32
Дренажный насос TPS750	TPS750		750	15	333	Дренажный погружной насос. Чугунный корпус. Медная обмотка двигателя.Маслонаполненный двигатель. Оснащен поплавковым выключателем и термозащитой двигателя. Кабель 10 метров	120,00
Фекальный насос TPS1500A	TPS1500A		1500	14	300	Фекальный погружной насос с режущим механизмом. Чугунный корпус. Медная обмотка двигателя. Маслонаполненный двигатель.Оснащен поплавковым выключателем и термозащитой двигателя. Кабель 10 метров	228,22
Поверхностный вихревой насос	QB50		220	20	25	Рабочее колесо латунь. Корпус чугун/алюминий. Катафорезное покрытие рабочей камеры. Обмотка двигателя медь.Встроенная термозащита	49,32
Поверхностный насос QB60	QB60		370	35	35		53,64
Поверхностный вихревой насос QB70	QB70		550	48	45		72,63
Поверхностный вихревой насос QB80	QB80		750	53	45		75,54
Поверхностный вихревой насос QB90	QB90		900	75	45		100,00
Поверхностный самовсасывающий насос SGJ600	SGJ600		600	39	45	Рабочее колесо латунь. Корпус нержавейка. Обмотка двигателя медь.	104,14
Поверхностный самовсасывающий насос SGJ800	SGJ800		800	46	50		110,06
Поверхностный самовсасывающий насос JET60	JET60		370	38	45	Рабочее колесо латунь. Корпус чугун/алюминий. Обмотка двигателя медь.	84,58
Поверхностный самовсасывающий насос JET80	JET80		600	45	45		102,32
Поверхностный самовсасывающий насос JET100	JET100		750	40	50		110,24
Поверхностный самовсасывающий насос JET150	JET150		1100	55	80		189,28
Поверхностный самовсасывающий насос JET200	JET200		1500	50,5	130		230,00

## Скважинные насосы
Общество с Ограниченной Ответственностью «Термогрупп» / ИНН/КПП 9103000224/910301001 / Р/сч 40702810242680041909; БИК 044525607 / 298600, Республика Крым г. Ялта, ул. Киевская 22 / тел.: +7(3654) 23-93-52, +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 / www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;
ИНН/КПП 9103000224/910301001
Р/сч 40702810242680041909; БИК 044525607
298600, Республика Крым г. Ялта, ул. Киевская 22
тел.: +7(3654) 23-93-52, +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11
www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;	Артикул	Диаметр	Фото	Мощность, Вт	Длина кабеля,м	Напор макс, м	Производительность макс, л/мин	Описание	Цена розница, у.е.
Скважинный насос 3STM3-14	3STM3-14	3 "(75мм)		370	20	60	50	Диаметр 3 дюйма. Производительность до 3 м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж/латунь. Рабочие колеса из технополимера.	$212,37
Скважинный насос 3STM3-20	3STM3-20			550	20	85	50		$239,18
Скважинный насос 3stm3-27	3stm3-27			750	20	115	50		$266,86
Скважинный насос 3stm3-37	3stm3-37			1100	20	155	50		$315,45
Скважинный насос 3STM4-20	3STM4-20	3 "(75мм)		750	20	82	72	Диаметр 3 дюйма. Производительность до 4 м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж/латунь. Рабочие колеса из технополимера.	$248,00
Скважинный насос 3STM4-28	3STM4-28			1100	20	115	72		$273,00
Скважинный насос 4SM2-8F	4SM2-8F	4 " (100мм)		370	20	48	60	Диаметр 4 дюйма. Производительность до 3 м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж.Рабочие колеса из нержавейки.	$278,67
Скважинный насос 4SM2-10F	4SM2-10F			550	30	60	60		$321,16
Скважинный насос 4SM2-13F	4SM2-13F			750	30	78	60		$358,70
Скважинный насос 4SM2-17F	4SM2-17F			1100	40	101	60		$438,79
Скважинный насос 4SM2-21F	4SM2-21F			1500	40	126	60		$498,61
Скважинный насос 4SM3-6F	4SM3-6F	4 " (100мм)		370	20	38	67	Диаметр 4 дюйма. Производительность до 4м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж.Рабочие колеса из нержавейки.	$254,08
Скважинный насос 4SM3-9F	4SM3-9F			550	30	57	67		$303,33
Скважинный насос 4SM3-12F	4SM3-12F			750	30	76	67		$348,71
Скважинный насос 4SM5-4F	4SM5-4F			370	20	26	110	Диаметр 4 дюйма. Производительность до 6,5м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж.Рабочие колеса из нержавейки.	$237,46
Скважинный насос 4SM5-6F	4SM5-6F			550	30	39	110		$277,74
Скважинный насос 4SM5-8F	4SM5-8F			750	30	53	110		$314,28
Скважинный насос 4STM4-6	4STM4-6	4 " (100мм)		370	1,5	44	100	Диаметр 4 дюйма. Производительность до 4 м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж/латунь.Рабочие колеса из технополимера.	$172,64
Скважинный насос 4STM4-10	4STM4-10			750	1,5	73	100		$206,31
Скважинный насос 4STM4-14	4STM4-14			1100	1,5	102	100		$236,97
Скважинный насос 4STM6-8	4STM6-8			750	1,5	58	140	Диаметр 4 дюйма. Производительность до 6 м3/ч.Встроенная термозащита.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус нерж/латунь.Рабочие колеса из технополимера.	$206,31
Скважинный насос 4STM6-11	4STM6-11				1,5				$243,57
Скважинный насос 4SKM 100	4SKM 100			750	20	55	40	Вихревое рабочее колесо и адаптер из латуни. Корпус нерж.Встроенный обр.клапан.Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель.	$196,88
Скважинный насос 4TMS5.1-38/5	4TMS5.1-38/5	4 " (100мм)		370	20	38	91,5	Обмотка двигателя медь.ПЗУ на кабеле. Маслонаполненный двигатель. Корпус пластик/нержавейка.	$155,00
Скважинный насос 4TMS5.1-45/6	4TMS5.1-45/6			550	20	45	91,5		$162,03
Скважинный насос 4TMS5.1-52/7	4TMS5.1-52/7			750	20	52	91,5		$172,52
Скважинный насос TSSM0.8-50-0.37	TSSM0.8-50-0.37	3 "(75мм)		370	10	98	18		$100,00
Скважинный насос TSSM1.2-50-0.37	TSSM1.2-50-0.37	4 " (100мм)		370	10	75	30		$102,09
Скважинный насос TSSM1.8-50-0.55	SSM11.8-50-0.55			550	10	100	30		$108,79
Скважинный насос TSSM2-100-0.75	SSM12-100-0.75			750	10	170	30		124,00

## Циркуляция и повышения давления
Общество с Ограниченной Ответственностью «Термогрупп» / ИНН/КПП 9103000224/910301001 / Р/сч 40702810242680041909; БИК 044525607 / 298600, Республика Крым г. Ялта, ул. Киевская 22 / тел.: +7(3654) 23-93-52, +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 / www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;

Наименование	Артикул	Фото	Мощность, Вт	Напор макс, м	Производительность макс, л/мин	Описание	Цена розница, у.е.
Циркуляционный насос TRS25/4	TRS25/4		40/60/85	4/3/2	22/30/42	Обмотка двигателя медь. Корпус насоса алюминий/чугун. Рабочее колесо технолимер.Уменьшена производительность в сравнение с серией GRS.Гарантия 1 год. Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.Монтажная длина 180 мм.	35,14
Циркуляционный насос TRS25/6	TRS25/6		40/68/100	6/5/4	25/34/42		36,91
Циркуляционный насос TRS32/4	TRS32/4		40/60/85	4/3/2	23/35/50		38,09
Циркуляционный насос TRS32/6	TRS32/6		40/68/100	6/5/4	30/40/55		38,09
Циркуляционный насос GRS25/4-130	GRS25/4-130		40/60/85	4/3/2	23/35/50	Обмотка двигателя медь. Корпус насоса алюминий/чугун. Рабочее колесо технолимер.Запатентованная форма корпуса. Улучшенная клеммная коробка. Гарантия 3 года.Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.Монтажная длина 130 мм.	43,70
Циркуляционный насос GRS25/6-130	GRS25/6-130		40/68/100	6/5/4	30/40/55		46,73
Циркуляционный насос GRS25/4	GRS25/4		40/60/85	4/3/2	23/35/50	Обмотка двигателя медь. Корпус насоса алюминий/чугун. Рабочее колесо технолимер.Запатентованная форма корпуса. Улучшенная клеммная коробка. Гарантия 3 года.Гайки и провод в комплекте.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.Монтажная длина 180 мм.	43,70
Циркуляционный насос GRS25/6	GRS25/6		40/68/100	6/5/4	30/40/55		46,73
Циркуляционный насос GRS25/8	GRS25/8		40/70/100	8/5/4	20/25/40		49,75
Циркуляционный насос GRS32/4	GRS32/4		40/60/85	4/3/2	23/35/50		47,66
Циркуляционный насос GRS32/6	GRS32/6		40/68/100	6/5/4	30/40/55		50,25
Циркуляционный насос GRS32/8	GRS32/8		225/190/125	8/7/4	30/90/170		84,15
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR25/4A	STAR25/4A		5-22	4	40	Индикатор мощности.Режимы: автоматическая регулировки частоты вращения,пропорционального и постоянного давления, фиксированный и ночной режим.Гайки и провод в комплекте.Минимальная мощность 5 Вт.Обмотка медь.Макс давление 10 бар. Макс t 110 C. Гликоль 50%.	94,10
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR32/4A	STAR32/4A		5-45	4	55		100,59
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR25/6A	STAR25/6A		5-22	6	40		100,59
Циркуляционный насос с частотным регулированием скорости вращения STAR32/6A	STAR32/6A		5-45	6	55		104,92
Циркуляцинный насос с корпусом из нержавеющей стали на рециркуляцию ГВС GRS-SS25/6	GRS-SS25/6		93/68/40	6/5/4	55/40/30		100,67
Насос повышения давления GRS12/9-Z	GRS12/9-Z		120	9	33	Автоматический режим работы.Корпус чугун/алюминий. Обмотка двигателя медь	59,49
Насос повышения давления CL 15GRS-10	CL 15GRS-10		130	10	13	Насос для повышения давления с «сухим ротором» предназначен для увеличения напора в системах водоснабжения. Имеет три режима работы : автоматический,постоянный и выключен. / -Гарантия: 1 год. Предназначен для жидкости температурой 60 градусов. При использовании на горячей воде насос снимается с гарантии и срок службы уменьшится.	60,32
Насос повышения давления CL 15GRS-15	CL 15GRS-15		230	15	25		72,80
Промышленный циркуляционный насос GRS 40/10F	GRS 40/10F		550	10	300	Высоконапорный фланцевый циркуляционный насос для систем отопления. Питание 3 фазы 380 В.Обмотка медь. Гарантия 3 года	316,28
Промышленный циркуляционный насос GRS 40/12F	GRS 40/12F		750	12	300		370,94
Промышленный циркуляционный насос GRS 50/12F	GRS 50/12F		1100	12	420		356,85
Промышленный циркуляционный насос GRS 65/11F	GRS 65/11F		1500	11	750		405,80
Промышленный циркуляционный насос GRS 32/12- М	GRS 32/12- М		370	12	135	Высоконапорный резтбовой циркуляционный насос для систем отопления. Питание 1 фаза 220 В.Обмотка медь. Гарантия 3 года	198,58
Промышленный циркуляционный насос GRS 40/10F - М	GRS 40/10F - М		550	10		Высоконапорный фланцевый циркуляционный насос для систем отопления. Питание 1 фаза 220 В.Обмотка медь. Гарантия 3 года	316,28
Промышленный циркуляционный насос GRS 40/14F - М	GRS 40/14F - М		550	14	165		328,50
Промышленный циркуляционный насос GRS 50/12F - М	GRS 50/12F-М		1100	12	420		356,85
Промышленный циркуляционный насос GRS 50/15F - М	GRS 50/15F-М		1100	15	370		359,55
*Кол-во к заказу принимается кратно транспортной упаковке

## Принадлежности к насосам
Общество с Ограниченной Ответственностью «Термогрупп» / ИНН/КПП 9103000224/910301001 / Р/сч 40702810242680041909; БИК 044525607 / 298600, Республика Крым г. Ялта, ул. Киевская 22 / тел.: +7(3654) 23-93-52, +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 / www.termo-group.ru e-mail: info@termo-group.ru;

Наименование	Артикул	Фото	Напор макс, м	Производительность макс, л/мин	Описание	Цена розница, у.е.
Датчик сухого хода TPS9A	TPS9A				Пределы регулировки давления срабатывания: 0,05 атм. – 0,9 атм.Резьба 1/4" наружная.	8,70
Автоматика TPC-10B	TPC-10B		15	166	Электронный датчик протока. Диаметр 1". Рабочее давление 1,5 бар	40,68
Автоматика TPC-10A(СТАНДАРТНОЕ)	TPC-10A		15	166	Электронный датчик протока. Диаметр 1". Рабочее давление 1,5 бар	40,68
Автоматика TPC-13A(СТАНДАРТНОЕ)	TPC-13A		22	166	Электронный датчик протока. Диаметр 1". Рабочее давление 2,2 бар	39,6
Автоматика TPC-13B	TPC-13B		22	166	Электронный датчик протока. Диаметр 1". Рабочее давление 2,2 бар	39,6
Реле давления TPS2-1	TPS2-1		40		Рабочий диапазон давления: 2 – 4 бар Резьба 1/4" наружная.	7,57
Реле давления TPS2-2(СТАНДАРТНОЕ)	TPS2-2		50		Рабочий диапазон давления: 3 – 5 бар Резьба 1/4" наружная.	7,57
Реле давления TPS2-3	TPS2-3		60		Рабочий диапазон давления: 4 – 6 бар Резьба 1/4" наружная.	7,57
Поплавковый выключатель TFS-10	TFS-10				Длина кабеля 10 метров. Двухпозиционный(три провода).	22,71
Поплавковый выключатель TFS-3	TFS-3				Длина кабеля 3 метров.Двухпозиционный(три провода).	12,01
Поплавковый выключатель TFS-5	TFS-5				Длина кабеля 5 метров.Двухпозиционный(три провода).	17,31
Комплект для монтажа циркуляционного насоса NT25	NT25				Цена за штуку	1,90
Комплект для монтажа циркуляционного насоса NT32	NT32					2,89

## скидки
36%
32%
28%
20%