ОПРОСНЫЙ ЛИСТ- ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТЕРМОМОДУЛЯ HORTEK Каскад NR

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Название объекта, адрес |  |
| Тепловая нагрузка |
| Система отопления (СО) и вентиляции, кВт (МВт) |  |
| Система ГВС, кВт (МВт) - !заполняется в случае размещения оборудования ГВС в модуле! |  |
| ИТОГО: |  |
| Параметры теплосети (ТС) |
| Температурный график ТС, 0С |  | Вход (Т1) |  | Выход (Т2) |
| Давление в ТС, кг\см2 |  | Вход (Р1) |  | Выход (Р2) |

В стандартную комплектацию включены:
- конденсационные газовые настенные котлы HORTEK серии HR-1K производства Италии;
- каскадная погодозависимая автоматика;
- запорная, регулирующая и предохранительная арматура;
- гидравлический разделитель;
- коммерческий счетчик газа;
- стабилизатор напряжения;
- электрический конвектор с термостатом для отопления модуля;
- нейтрализатор конденсата.

| Дополнительная комплектация (опции) |
| --- |
| Тип регулирования: | ( погодозависимое регулирование теплоносителя и управление контурами в ИТП здания из Термомодуля | ( постоянная температура теплоносителя |
| ИТП в здании | (Да | ( Нет | ( иное (уточнить) |  |
| Тип подключения: | ( зависимая | ( независимая с ТО |
| Узел ГВС на пластинчатом теплообменнике | Да  Нет |
| Гидравлическое сопротивление СО вместе с теплотрассой, сопротивление линии рецир-ии ГВС кг\см2 (м.в.с) |  |
| Насосы для контуров отопления(за разделителем) и ГВС(за теплообменником) |  |
| Статический напор в СО, м |  |
| Циркуляционный насос для СО | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  | ( да ( нет | ( да ( нет | ( да ( нет |
| Циркуляционный насос для ГВС | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  | ( да ( нет | ( да ( нет | ( да ( нет |
| Опции эксплуатации | Автономный (аварийный) дизель-генератор | Дистанционный мониторинг эксплуатации ( да ( нет | Оснащение для работы на сжиженном газе |
|  | ( да ( нет |  | ( да ( нет |

Дополнительные требования (статика,этиленгликоль, схема ТМ по требованию заказчика и т.д.)

| Составил: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные данные |  |