## TDSheet
ООО «ТЕРМОГРУПП» ИНН/КПП 9103000224/910301001 Р/сч 40702810242680041909; БИК 043510607 298600, г.Ялта, ул. Киевская 22 Тел.: +7 (978) 733-57-95; +7 (978) 911-60-11 www.termo-group.ru E-mail: info@termo-group.ru;
В валютах цен.
Цены указаны на 21.01.2019
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная
| Цена | Ед.
1 HORTEK
HL, HLD - серия напольные, 100-1820 кВт
Котел напольный газовый конденсационный HLD1200 (259 - 1196 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HLD1600 (341 - 1586 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL100 (100 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL130 (130 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL150 (150 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL190 (190 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL230 (230 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL260 (260 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL320 (320 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL380 (380 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL470 (470 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL550 (550 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL620 (620 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL700 (700 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL800 (800 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HL910 (910 кВт) | По запросу | шт
Котел напольный газовый конденсационный HLD1800 (381 - 1785 кВт) | По запросу | шт
HR-серия
1 Стандартные настенные котлы
Комбинированные котлы с битермическим теплообменником серия Energy
Котел газовый настенный комбинированный, с битермическим теплообменником HR-BC 24 (22.6 кВт) | 1132 | шт
Котел газовый настенный комбинированный, с битермическим теплообменником HR-BS 24 (23.8 кВт) | 851 | шт
Комбинированные котлы серия Comfort
Котел газовый настенный, комбинированный HR-SR 24 (23.66 кВт) | 44800 | шт
Котел газовый настенный, комбинированный HR-SR 28 (27.86 кВт) | 48200 | шт
Котел газовый настенный, комбинированный HR-SR 32 (32.89 кВт) | 57900 | шт
Одноконтурные котлы
Котел газовый настенный, одноконтурный HR-S 24 B (23.66 кВт) | 43600 | шт
Котел газовый настенный, одноконтурный HR-S 28 B (27.86 кВт) | 45850 | шт
Котел газовый настенный, одноконтурный HR-S 32 B (32.36 кВт) | 57850 | шт
2 Конденсационные настенные котлы
Комбинированные
Котел газовый настенный конденсационный комбинированный HR-2K 24 (23,66 кВт) | 1490 | шт
Котел газовый настенный конденсационный комбинированный HR-2K 28 (27,63 кВт) | 1680 | шт
Котел газовый настенный конденсационный комбинированный HR-2K 34 (33,35 кВт) | 1825 | шт
Комбинированные со встроенным бойлером
Котел газовый настенный конденсационный комб. со встроенным бойлером 20 л HR-2KA 24/20 (17,64 кВт) | 2255 | шт
Котел газовый настенный конденсационный комб. со встроенным бойлером 20 л HR-2KA 28/20 (24,63 кВт) | 2295 | шт
Котел газовый настенный конденсационный комб. со встроенным бойлером 20 л HR-2KA 34/20 (33,35 кВт) | 2320 | шт
Одноконтурные
Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный HR-1K 100 (4,83-98,37 кВт) NOx class 6 | 5520 | шт
Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный HR-1K 24 B (17,4 кВт) NOx class 6 | 1360 | шт
Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный HR-1K 28 B (3,5-24,3 кВт) NOx class 6 | 1530 | шт
Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный HR-1K 34 B (3,94-33,35 кВт) NOx class 6 | 1585 | шт
Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный HR-1K 50 (4,83-49,19 кВт) NOx class 6 | 2940 | шт
Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный HR-1K 75 (3,5-72,83 кВт) NOx class 6 | 4680 | шт
Перспектива
Конденсационный котел (18- 26 kW) | 2030 | шт
Конденсационный котел (18- 26 kW) | 2740 | шт
Конденсационный накопительный котел серия Comfort-tech (17.2- 32.3 kW) | 2640 | шт
Конденсационный накопительный котел серия Comfort-tech (8.7- 24.6 kW) | 2380 | шт
Конденсационный накопительный котел серия Maxicomfort-tech (17.2- 32.3 kW) | 3790 | шт
Конденсационный накопительный котел серия Maxicomfort-tech (8.7- 24.6 kW) | 3620 | шт
3 Конденсационные напольные котлы
Конденсационный напольный котел с баком накопителем 100 л серия Suprema-tech (17.2-32.3 kW) | 4970 | шт
Конденсационный напольный котел с баком накопителем 100 л серия Suprema-tech (8.7-24.6 kW) | 4770 | шт
4 Каскадные комплекты
Каскады на раме
Каскад 125 кВт HR-1K 50+75 | 13780 | шт
Каскад 150 кВт HR-1K 50+100 | 13940 | шт
Каскад 175 кВт HR-1K 100+75 | 15850 | шт
Каскад 200 кВт HR-1K 100+100 | 16120 | шт
Каскад 250 кВт HR-1K 100+100+50 | 20800 | шт
Каскад 275 кВт HR-1K 100+100+75 | 22715 | шт
Каскад 300 кВт HR-1K 100+100+100 | 22880 | шт
Каскад 350 кВт HR-1K 100+100+100+50 | 28840 | шт
Каскад 375 кВт HR-1K 100+100+100+75 | 30760 | шт
Каскад 400 кВт HR-1K 100+100+100+100 | 30920 | шт
Каскад 450 кВт HR-1K 100+100+100+100+50 | 35920 | шт
Каскад 475 кВт HR-1K 100+100+100+100+75 | 37765 | шт
Каскад 500 кВт HR-1K 100+100+100+100+100 | 37930 | шт
Комплектующие для каскада
Гидравлический разделитель DN100 для котла HR-1K 50 | 211 | шт
Гидравлический разделитель DN100 для котла HR-1K 75/100 | 242 | шт
Гидравлический разделитель Ø150 фланцы 4хDN65 для мощностей до 300 кВт включительно | 1271 | шт
Гидравлический разделитель Ø220 фланцы 4xDN100 для мощностей от 350 кВт до 600 кВт включительно | 1876 | шт
Гидравлический разделитель Ø300 фланцы 4xDN100 для мощностей от 600 кВт до 900 кВт включительно | 1876 | шт
Дымоходы для HR-1K (PP, D160 мм)
Комплект дымохода для дополнительного котла HR-1K 50 (PP, D160 мм) для установки в каскад | 122 | шт
Комплект дымохода для дополнительного котла HR-1K 75-100 (PP, D160 мм) для установки в каскад | 186 | шт
Комплект дымохода для котла HR-1K 50 (PP, D160 мм) с заглушкой и сливом конденсата | 164 | шт
Комплект дымохода для котла HR-1K 75-100 (PP, D160 мм) с заглушкой и сливом конденсата | 230 | шт
Элемент дымохода. Поворот на 45° (РР, D160 мм) | 31 | шт
Элемент дымохода. Поворот на 90° (РР, D160 мм) | 31 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=1000мм (РР, D160 мм) | 47 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=2000мм (РР, D160 мм) | 69 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=500мм (РР, D160 мм) | 28 | шт
Элемент дымохода. Тройник 90° (РР, D160 мм) | 72 | шт
Дымоходы для HR-1K (PP, D200 мм)
Комплект дымохода для дополнительного котла HR-1K 50 (PP, D200 мм) для установки в каскад | 148 | шт
Комплект дымохода для дополнительного котла HR-1K 75-100 (PP, D200 мм) для установки в каскад | 233 | шт
Комплект дымохода для котла HR-1K 50 (PP, D200 мм) с заглушкой и сливом конденсата | 228 | шт
Комплект дымохода для котла HR-1K 75-100 (PP, D200 мм) с заглушкой и сливом конденсата | 300 | шт
Элемент дымохода. Поворот на 45° (РР, D200 мм) | 81 | шт
Элемент дымохода. Поворот на 90° (РР, D200 мм) | 106 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=1000мм (РР, D200 мм) | 72 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=2000мм (РР, D200 мм) | 86 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=500мм (РР, D200 мм) | 56 | шт
Элемент дымохода. Тройник 90° (РР, D200 мм) | 98 | шт
Дымоходы для HR-1K (PP, D250 мм)
Комплект дымохода для дополнительного котла HR-1K 50 (PP, D250 мм) для установки в каскад | 370 | шт
Комплект дымохода для дополнительного котла HR-1K 75-100 (PP, D250 мм) для установки в каскад | 254 | шт
Комплект дымохода для котла HR-1K 50 (PP, D250 мм) с заглушкой и сливом конденсата | 379 | шт
Комплект дымохода для котла HR-1K 75-100 (PP, D250 мм) с заглушкой и сливом конденсата | 494 | шт
Элемент дымохода. Поворот на 45° (РР, D250 мм) | 148 | шт
Элемент дымохода. Поворот на 90° (РР, D250 мм) | 195 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=1000мм (РР, D250 мм) | 167 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=2000мм (РР, D250 мм) | 246 | шт
Элемент дымохода. Прямой участок L=500мм (РР, D250 мм) | 121 | шт
Элемент дымохода. Тройник 90° (РР, D250 мм) | 213 | шт
Элемент дымохода. Удаление конденсата с сифоном (РР, D250 мм) | 155 | шт
Дымоходы для HR-1K (PP, переходные диаметры)
Элемент дымохода. Переход РР с D100 мм на D160 мм | 70 | шт
Элемент дымохода. Переход РР с D160 мм на D200 мм | 127 | шт
Элемент дымохода. Переход РР с D200 мм на D250 мм | 167 | шт
Коллектор DN100 с присоединительным комплектом для котла HR-1K-75/100, базовый | 1602 | шт
Коллектор DN100 с присоединительным комплектом для котла HR-1K-75/100, базовый | 1602 | шт
Коллектор DN100 с присоединительным комплектом для котла HR-1K-75/100, дополнительный | 1602 | шт
Коллектор DN65 с присоединительным комплектом для котла HR-1K-50, базовый | 1512 | шт
Коллектор DN65 с присоединительным комплектом для котла HR-1K-75/100, базовый | 1512 | шт
Коллектор DN65 с присоединительным комплектом для котла HR-1K-75/100, дополнительный | 1512 | шт
Комплект вертикального присоединения гидравлического разделителя 1½" к котлу HR-1K 50 | 574 | шт
Комплект вертикального присоединения гидравлического разделителя 1½" к котлу HR-1K 75/100 | 634 | шт
Комплект каскадного управления NEWTOHM (включает 40-0037 и 40-00318 по кол-ву котлов) | 907 | шт
Комплект трехходовой клапан с приводом для подключения к HR1-K 50,75,100 | 393 | шт
Рама для котла HR-1K 50 и коллекторов DN100 | 290 | шт
Рама для котла HR-1K 50 и коллекторов DN65 | 290 | шт
Рама для котла HR-1K 75/100 и коллекторов D100 | 332 | шт
Рама для котла HR-1K 75/100 и коллекторов DN65 | 332 | шт
Одинарные котлы на раме
Одинарный котел HR1-K 100 на раме (гидр. раздел., присоединения, дымох.) | 6280 | шт
Одинарный котел HR1-K 100 на раме (трехходовой клапан, гидр. раздел., присоединения, дымох.) | 6670 | шт
Одинарный котел HR1-K 50 на раме (гидр. раздел., присоединения, дымох.) | 4110 | шт
Одинарный котел HR1-K 50 на раме (трехходовой клапан, гидр. раздел., присоединения, дымох.) | 4500 | шт
Одинарный котел HR1-K 75 на раме (гидр. раздел., присоединения, дымох.) | 6120 | шт
Одинарный котел HR1-K 75 на раме (трехходовой клапан, гидр. раздел., присоединения, дымох.) | 6505 | шт
Накопительные котлы серия Maxicomfort
Накопительный котел (10.5-23.9 kW) | 2065 | шт
Накопительный котел (15-26.6 kW) | 2560 | шт
Накопительный котел (15.8-27.8 kW) | 2410 | шт
Накопительный котел (17.2-32.3 kW) | 2720 | шт
Принадлежности для монтажа
Дымоходы для котлов серии HR
Комплекты дымоходов для котлов серии HR, конденсационные котлы
Адаптер для вертикального подключения коаксиального дымохода диам. 60/100 мм PPs/Al | 39 | шт
Комплект "АК50"_Компл. гориз. коаксиал. дымохода диам. 80/125 мм, внут. труба РР, регулир. на 360° | 148 | шт
Комплект "К"_Комплект горизонтального коаксиального дымохода диам. 60/100 мм, внут. труба PP | 85 | шт
Комплекты дымоходов для котлов серии HR, неконденсационные котлы
Адаптер для вертикального подключения коаксиального дымохода диам. 60/100 мм Al/Al | 43 | шт
Диафрагмы для настройки дымохода диам. 60/100 мм | 9 | шт
Комплект "G"_Комплект горизонтального коаксиального дымохода диам. 80/125 мм Al/Al | 152 | шт
Комплект "А_"Комплект горизонтального коаксиального дымохода диам. 60/100 мм Al/Al | 50 | шт
Отвод для подключения к котлу, коаксиальный Al/Al Ø 60/100 mm | 30 | шт
Переход коаксиальный Al/Al Ø 60/100 mm - 80/125 mm | 56 | шт
Проход через стену, коаксиальный Al/Al Ø 80/125 mm | 66 | шт
Кабель для привода 230В трехходового клапана, для котлов HRK(B) | 3 | шт
Переходы на сжиженный газ для котлов серии HR
Переход на сжиженный газ для котлов HR-1(2)K-B(A) мощностью 28 кВт | 53 | шт
Переход на сжиженный газ для котлов HR-1(2)K-B(A) мощностью 34 кВт | 60 | шт
Переход на сжиженный газ для котлов HR-1K мощностью 50 кВт | 57 | шт
Переход на сжиженный газ для котлов HR-SR мощностью 24 кВт | 25 | шт
Переход на сжиженный газ для котлов HR-SR мощностью 28 кВт | 25 | шт
Переход на сжиженный газ для котлов HR-SR мощностью 32 кВт | 25 | шт
Привод 230В для трехходового клапана, для котлов HRK(B) | 104 | шт
Трехходовой клапан для котлов HRK(B) | 94 | шт
Системы управления и принадлежности к ним
Kromschroeder
Адаптер сигнала OT/CBUS для котлов HR1K 50, | 117 | шт
Датчик бойлера для подключения к автоматике котлов R1K 50 | 30 | шт
Датчик бойлера/гидравлического разделителя для подключ. к системе управления каскадом котлов HR1K | 42 | шт
Датчик наружной температуры для подключ. к системе управления каскадом для котлов HR1K | 32 | шт
Датчик наружной температуры для подключ. к системе управления котлов HR | 34 | шт
Датчик подающей линии для системы управления каскадом, для котлов HR1K | 42 | шт
Система управления каскадом E8.5064 для котлов HR1K 50, до 8 шт., два смесительных контура, бойлер | 644 | шт
NEWTOHM (поставщик Radiant)
Адаптер Modbus/Opentherm для подключения котлов HR к каскаду (SLAVE), на каждый котел | 132 | шт
Дачтик температуры погружной для каскадной автоматики котлов HR (для гидравлического разделителя) | 21 | шт
Модуль удаленного управления для каскадной автоматики котлов HR | 1450 | шт
Центральный контроллер NEWTOHM каскада для котлов HR MODBUS DDC-mPID4DSP2 (MASTER) | 832 | шт
Theta (поставщик HANSA)
Датчик наружной температуры AF200 | 19 | шт
Датчик температуры (погружной) KVT 20, длина кабеля 2м. | 18 | шт
Датчик температуры (погружной) KVT 20, длина кабеля 5м. | 24 | шт
Датчик температуры подающей линии (накладной) VF202, длина кабеля 2м. | 23 | шт
Датчик температуры подающей линии (накладной) VF204, длина кабеля 4м. | 29 | шт
Каскадный модуль Theta ZM KM-OT для управления котлами имеющих систему OpenTherm (до 8 котлов) | 157 | шт
Комнатный термостат Theta RFF | 168 | шт
Консоль MS-K с выполненной разводкой для настенного монтажа контроллеров серии Theta | 205 | шт
Погодозависимый контроллер Theta N 2233BV VC Set 1 прямой, 2 смесителя, 1 бойлер,датчики в компл. | 798 | шт
Погодозависимый контроллер Theta N 2233BVVC-OT Set 1 прямой, 2 смесителя, 1 бойлер, датчики в компл. | 798 | шт
Погодозависимый контроллер Theta N 233B Set 1 прямой, 2 смесителя, 1 бойлер, датчики в компл. | 750 | шт
Погодозависимый контроллер Theta N 23B Set 1 прямой, 1 смеситель, 1 бойлер, датчики в компл. | 515 | шт
Пульт дистанционного управления Theta RS-L | 254 | шт
Шкаф WG 500 для монтажа контроллеров Theta, с выкл. сети, переключателем автом.-/ручн. работы | 315 | шт
Пульт дистанционного управления для котлов HR /оpentherm/ | 142 | шт
Пульт дистанционного управления для котлов HR программа на неделю | 124 | шт
Система удаленного доступа Heatapp (поставщик HANSA)
Комплект удаленного доступа Heatapp start system „drive“ T2B | 832 | шт
Система управления для удаленного доступа Cloudwarm (поставщик Radiant)
Комплект для удаленного управления котлами Cloudwarm, беспроводной | 287 | шт
Комплект для удаленного управления котлами Cloudwarm, проводной | 287 | шт
Система iMODULE для GSM | 615 | шт
Система iMODULE для Wi-Fi | 615 | шт
Q-серия 15-60 кВт
Комбинированный
Котел настенный газовый конденсационный комбинированный Q25C (6.8-23.9 kW) | 3990 | шт
Котел настенный газовый конденсационный комбинированный Q38C (6.8-36.3 kW) | 4510 | шт
Котел настенный газовый конденсационный комбинированный Q42C (9.7-40.1 kW) | 5960 | шт
Котел настенный газовый конденсационный комбинированный Q51C (9.6-48.7 kW) | 5990 | шт
Одноконтурный
Котел настенный газовый конденсационный одноконтурный Q25S (4.9-23.9 kW) | 2550 | шт
Котел настенный газовый конденсационный одноконтурный Q38S (6.8-36.3 kW) | 2770 | шт
Котел настенный газовый конденсационный одноконтурный Q51S (9.8-48.7 kW) | 3950 | шт
Котел настенный газовый конденсационный одноконтурный Q60S (9.8-57.3 kW) | 4150 | шт
XL-серия 70-140 кВт
Котел настенный газовый конденсационный XL100 (16.8-99.9 kWt) | 5925 | шт
Котел настенный газовый конденсационный XL140 (19.8-130 kWt) | 7380 | шт
Котел настенный газовый конденсационный XL70 (9.9-65 kWt) | 4777 | шт
Спец. комплект, Не использовать!
Котел настенный газовый конденсационный XL100 (16.8-99.9 kWt) комплект 1 | 98850 | шт
Бойлеры для ГВС, нерж. сталь
Бойлер для ГВС QBV 110, настенный, для установки под котлом, нерж. сталь, 110 л., | 2270 | шт
Бойлер для ГВС QBV 110, настенный, для установки рядом с котлом, нерж. сталь, 110 л., | 2270 | шт
Бойлер для горячего водоснабжения CBS-150, напольный, нерж. сталь, 150 л., | 2210 | шт
Бойлер для горячего водоснабжения CBS-200, напольный, нерж. сталь, 200 л., | 2345 | шт
Бойлер для горячего водоснабжения CBS-300, напольный, нерж. сталь, 300 л., | 2940 | шт
Трехходовой клапан VC2010 | 251 | шт
Вентиляция HITECSA
Датчик наружной температуры TH-Tune Hitecsa для WCVZ 3603 | 55 | шт
Клапан предохранительный для WCVZ | 319 | шт
Клапан пресостатический для WCVZ 3603 | 1361 | шт
Кондиционер HITECSA WCVZ 271 9.0 kWt, 230V, только охлаждение | 3989 | шт
Кондиционер HITECSA WCVZ 3603 120 kWt, 230V, только охлаждение | 33508 | шт
Реле протока Hitecsa для WCVZ 3603 | 90 | шт
Термостат настенный TH-Tune, с ж-к дисплеем | 431 | шт
Запчасти для сервиса
Вентилятор 230V АС, OSS1/2 (XL100) | 332 | шт
Вентилятор 230V АС, XL OSS4 (XL70, 100, (140- 2 шт.)) | 396 | шт
Вентилятор 230В АС, OSS3/4 (Q51, 60) | 398 | шт
Вентилятор 24V DС, OSS1/2 (Q15, 25, 38) | 294 | шт
Верхняя часть теплообменника OSS4 - XL | 188 | шт
Внутрянняя трубка сифона, для котлов XL | 48 | шт
Воздухоотводчик автоматический, хром | 63 | шт
Газовая труба короткая XL-140 | 107 | шт
Газовый клапан, все котлы серии Q | 195 | шт
Газовый клапан, все котлы серии XL ( XL100, 140 - 2 шт.) | 213 | шт
Гайка крепления фильтра грубой очистки, все котлы серии Q, M35 d30 | 17 | шт
Герметик - анаэробный уплотнитель Permabond MH199 (75 мл) | 41 | шт
Горелка в комплекте для теплообменника OSS1 | 120 | шт
Горелка в комплекте для теплообменника OSS2 | 145 | шт
Горелка в комплекте для теплообменника OSS3/4 природный газ | 280 | шт
Горелка в комплекте для теплообменника OSS3/4 сжиженный газ | 325 | шт
Датчик давления теплоносителя, котловой | 109 | шт
Датчик обратки/ГВС/перегрева NTC T2/T3 для котлов серии Q | 22 | шт
Датчик температуры обратки NTC 10К для котлов серии XL | 26 | шт
Датчик температуры, котловой Т1, все модели, на теплообменник OSS4 требуется 2 шт. - Т1 и Т1а. | 42 | шт
Датчик температуры, котловой Т1/T1a, все модели XL, на XL100,140 требуется 2 шт. | 42 | шт
Датчик температуры, котловой Т1а, на теплообменник OSS4 требуется 2 шт. - Т1 и Т1а. | 42 | шт
Дверца панели управления, все модели котлов HORTEK серии Q | 69 | шт
Заглушка для фильтра грубой очистки, все котлы серии Q | 16 | шт
Запчасти для серии HL
Боковая панель шир. 510 | 94 | шт
Боковая панель шир. 530 | 94 | шт
Боковая панель шир. 550 | 100 | шт
Боковая панель шир.775 | 186 | шт
Боковая панель шир.918 | 190 | шт
Вентилятор G1G170.AB53.03 для HL130-320 | 1170 | шт
Вентилятор G3G 200 GN18-01 для HL380-470 | 2024 | шт
Вентилятор G3G 250-MW50-01 для HL800-910 | 3443 | шт
Вентилятор RG148/1200-3633-010205 для HL100 | 598 | шт
Вентури VMS 45900450-020B для HL100 | 100 | шт
Вентури VMU 680A1009 для HL550-910 | 745 | шт
Вентури VMU150A1003 для HL130-150 | 275 | шт
Вентури VMU300A1004 для HL190-230 | 292 | шт
Вентури VMU335A1000 для HL260-320 | 354 | шт
Вентури VMU500A1009 для HL380-470 | 559 | шт
Верхняя панель 1040 тонк. | 124 | шт
Верхняя панель 350x510 | 46 | шт
Верхняя панель 450x530 | 61 | шт
Верхняя панель 450x550 | 50 | шт
Верхняя панель 775x660 | 92 | шт
Верхняя панель 775x810 | 114 | шт
Вехняя панель 1040 самая большая | 129 | шт
Воздушный фильтр в сборе 250 x 250 x 50 | 94 | шт
Воздушный фильтр в сборе 350 x 350 x 30 | 137 | шт
Воздушный фильтр в сборе 420 x 420 x 150 | 393 | шт
Газовый клапан DUNGS MBC-700-SE S02 для HL550-910 | 1115 | шт
Газовый клапан VR415VA5010-0010, с реле давления для HL130-150 | 664 | шт
Газовый клапан VR420VA5013-0010, с реле давления для HL190 | 865 | шт
Газовый клапан VR425VA5034-0000 для HL320-470 | 867 | шт
Газовый клапан VR4615VB1006B для HL100 | 236 | шт
Газовый фильтр VHVR050 | 57 | шт
Горелка в сборе D.200 L= 440 мм для HL320-470 (1011057) | 1137 | шт
Горелка в сборе D.70 L= 384 для HL100 | 506 | шт
Горелка в сборе D.80 L=505 для HL130-260 | 603 | шт
Датчик NTC 10K HEX13 1/8" BSP + прокладка D=6Х35 мм для всех моделей котлов HL | 20 | шт
Держатель электродов 5.5º для HL320-470 | 48 | шт
Держатель электродов 7º для HL550-910 | 37 | шт
Держатель электродов 9º для HL110-260 | 54 | шт
Задняя панель 660 с изоляцией | 37 | шт
Задняя панель 810 с изоляцией | 37 | шт
Задняя часть корпуса 1040 с изоляцией | 101 | шт
Кабель SIEMENS AVS82.491/109 (дисплей - LMS) для всех моделей котлов HL | 9 | шт
Кабель к электороду розжига L=50 cm для HL230-470 | 28 | шт
Кабель к электороду розжига L=65 cm для HL100-190, HL550-910 | 28 | шт
Кабель питания трансформатора розжига L=150 мм для всех моделей котлов HL (101221) | 11 | шт
Кабель электрода ионизации для всех моделей котлов HL | 28 | шт
Клипса (ответная часть) | 2 | шт
Клипса 25MM оцинкованная сталь | 2 | шт
Кнопка вкл/выкл для всех моделей котлов HL | 18 | шт
Металлическая петля DCS-4 00006500 комплект обшивки | 2 | шт
Мотор G3G 250 GN 44.01 для HL550-700 | 2452 | шт
Ножки опорные - анти вибрационные S40 тип B10 (4 шт.) | 6 | шт
Ножки опорные - анти вибрационные S60 тип B12 (6 шт.) | 9 | шт
Общий LMS (вкл. дисплей SIEMENS) | 330 | шт
Пластиковая передняя панель мод. 1040 | 424 | шт
Пластиковая передняя панель мод. 350 (4мм) | 244 | шт
Пластиковая передняя панель мод. 450 (4мм) | 244 | шт
Пластиковая передняя панель мод. 660 | 373 | шт
Пластиковая передняя панель мод. 810 | 336 | шт
Пластина / Фланец 3/4" АРТ.: 45900400-139B | 15 | шт
Пластина / Фланец KT432FG0 1 1/4" | 72 | шт
Пластина / Фланец KTCOMB25 1" | 66 | шт
Плата котла HL 550 температура подачи 90 °С | 489 | шт
Прокладка вентилятора G1G 170-AB53 для HL130-220 | 15 | шт
Прокладка вентилятора G3G-250 для HL550-910 | 30 | шт
Прокладка вентилятора G3G200 для HL380-470 | 15 | шт
Прокладка вентилятора RG148 для HL100 | 2 | шт
Прокладка держателя электродов на все модели котлов HL | 15 | шт
Прокладка между пластиной вентилятора и горелкой для HL320-470 | 161 | шт
Прокладка между пластиной вентилятора и горелкой для HL550-910 | 116 | шт
Прокладка между теплообменником и горелкой для HL100-260 | 17 | шт
Прокладка между теплообменником и горелкой для HL320-910 | 79 | шт
Разъем для крепления панелей | 2 | шт
Реле давления воды для всех моделей котлов HL | 20 | шт
Реле минимального давления газа 45900438-204 для HL100 | 28 | шт
Реле минимального давления газа DUNGS GW50 A65,0 для HL230-910 | 90 | шт
Ручка на системе управлени SIEMENS 7426800510 | 13 | шт
Система управления Siemens LMS 14.319B109 для всех моделей котлов HL | 489 | шт
Смотровое стекло для всех моделей котлов серии HL | 24 | шт
Соединительный кабель VR420 (Газовый Клапан - LMS) | 22 | шт
Соединительный кабель VR46 (Газовый Клапан - LMS) | 24 | шт
Стакан горелки+ внутр. прокладка | 101 | шт
Стакан горелки+ внутр. прокладка | 179 | шт
Теплообменник HL130 | 4144 | шт
Теплообменник HL150 | 4625 | шт
Теплообменник HL190 | 4795 | шт
Теплообменник HL230 | 6690 | шт
Теплообменник HL260 | 6967 | шт
Теплообменник HL320 | 7738 | шт
Теплообменник HL380 | 8050 | шт
Теплообменник HL470 | 8336 | шт
Теплообменник HL550, HL620, HL700 | 11834 | шт
Теплообменник HL800, HL910 | 13732 | шт
Термостат биметаллический арт. 25356422 | 218 | шт
Трансформатор розжига COFI TRE820P с кабелем | 111 | шт
Устройство для ручной продувки 1/8" длин. | 4 | шт
Штекер RAST-5 для платы LMS14 | 5 | шт
Штырь крепления верхней панели | 2 | шт
Штырь крепления передней панели | 2 | шт
Электрический трансформатор COFI TREVISO E 820P-S для всех моделей котлов серии HL | 155 | шт
Электрод ионизации в сборе L=340 мм для HL100-470 | 124 | шт
Электрод ионизации в сборе L=380 мм для HL550-910 | 90 | шт
Электрод розжига в сборе L=340 мм для HL100-470 | 177 | шт
Электрод розжига в сборе L=340 mm HL100-470 (100919) | 177 | шт
Электрод розжига в сборе L=380 mm HL550-910 | 129 | шт
Запчасти для серии HR
Вентилятор (HR конденсационные) | 294 | шт
Вентилятор (HR-1К 50, 100) | 243 | шт
Вентилятор (HR-S* 24) | 89 | шт
Вентилятор (HR-S* 28, 32) | 95 | шт
Газовый клапан (HR конденсационные) | 107 | шт
Газовый клапан (HR неконденсационные) | 88 | шт
Датчик температуры ГВС (клипса, HR конденсационные) | 10 | шт
Датчик температуры ГВС (клипса, HR неконденсационные) | 10 | шт
Датчик температуры отопления (клипса) | 10 | шт
Плата вентилятора (HR конденсационные) | 97 | шт
Плата котла (HR конденсационные) | 213 | шт
Плата котла (HR неконденсационные) | 213 | шт
Предохранительный термостат 95 °C | 9 | шт
Реле давления воздуха (HR-S* 24) | 47 | шт
Реле расхода горчей воды | 11 | шт
Термостат дымовых газов плавкий (красный), 102°C, 1/4" | 22 | шт
Трансформатор розжига (HR конденсационные) | 25 | шт
Электрод ионизации (HR неконденсационные) | 5 | шт
Электрод ионизации с кабелем (HR конденсационные) | 19 | шт
Электрод розжига (HR неконденсационные) | 5 | шт
Электрод розжига с кабелем (HR конденсационные) | 21 | шт
Защелка воздушного кожха, все модели котлов HORTEK серии Q | 8 | шт
Кабель для электрода зажигания | 38 | шт
Кабель для электродов зажигания для котлов серии XL | 45 | шт
Кольцо уплотнительное d 25.07 x 2.62 3WV | 10 | шт
Комплект прокладок для обслуживания котла Q25C, Q38S, Q38C(теплообменник OSS2) | 89 | шт
Комплект прокладок для обслуживания котла Q25S(теплообменник OSS1) | 77 | шт
Комплект прокладок для обслуживания котла Q42C, Q51S, Q51C, Q60S(теплообменник OSS3/4) | 103 | шт
Комплект теплоизоляционных пластин теплообменника OSS (левая и правая) | 18 | шт
Конденсатосборник теплообменка OSS1 | 96 | шт
Конденсатосборник теплообменка OSS2 | 104 | шт
Конденсатосборник теплообменка OSS3/4 | 130 | шт
Конденсатосборник теплообменника OSS4 для котлов XL | 133 | шт
Контроллер котлов серии XL (на XL100, 140 2шт.) | 554 | шт
Концентрическое присоединение от котлов XL70-140 к дымоходу 100/150 | 145 | шт
Насос UPER PWM 20/60, котлы серии Q15, 25 | 347 | шт
Насос UPER PWM 20/70, котлы серии Q38, 51, 60 | 420 | шт
Насос UPM GEO 25/60, котлы серии XL100 | 623 | шт
Насос UPM GEO 25/85, котлы серии XL70, 100, (140 - 2 шт.) | 689 | шт
Патрубок обратки, одноконтурные котлы серии Q51S, Q60S | 135 | шт
Плата с дисплеем, все котлы серии Q | 143 | шт
Плата, MCBA 5415, все котлы серии Q | 618 | шт
Предохранительный клапан, для всех котлов серии Q | 40 | шт
Прокладка ø63, между конденсатосборником и трубой отходящих газов, OSS1(Q15.25) | 14 | шт
Прокладка ø80, между конденсатосборником и трубой отходящих газов, OSS2, 3, 4 (Q38, 51, 60) | 15 | шт
Прокладка верхней части теплообменника OSS1 | 21 | шт
Прокладка верхней части теплообменника OSS2 | 23 | шт
Прокладка верхней части теплообменника OSS3/4 | 31 | шт
Прокладка для воздухоотводчика, кольцо ø13,94X2,62 | 9 | шт
Прокладка для электродов зажигания и ионизации | 37 | шт
Прокладка между вентилятором и трубкой Вентури, все котлы | 9 | шт
Прокладка между газовым клапаном и газовой подводящей трубкой | 11 | шт
Прокладка между газовым клапаном и трубкой Вентури | 9 | шт
Прокладка между горелкой и теплообменником OSS1 | 18 | шт
Прокладка между горелкой и теплообменником OSS2 | 25 | шт
Прокладка между горелкой и теплообменником OSS3/4 | 30 | шт
Прокладка между конденсатосборником и теплообменником OSS1 | 14 | шт
Прокладка между конденсатосборником и теплообменником OSS2 | 21 | шт
Прокладка между конденсатосборником и теплообменником OSS3/4 | 25 | шт
Прокладка межлу вентилятором и верхней частью теплообменника, все котлы ( на XL-100,140 -2 шт.) | 11 | шт
Сервисный чемодан с комплектом основных запчастей для котлов Q-серии | 4123 | шт
Система управления для котлов серии XL | 147 | шт
Сифон для отвода кондесата, для котлов HORTEK серии XL | 55 | шт
Спец комплекты
Ремонтный комплект уплотнений для котла XL100 | 221 | шт
Теплообменник OSS1 | 1073 | шт
Теплообменник OSS2 | 1102 | шт
Теплообменник OSS3 | 1519 | шт
Теплообменник OSS4 | 1519 | шт
Трансформатор 72VA, с винтами крепления | 113 | шт
Трансформатор зажигания для котлов XL | 49 | шт
Труба обратки XL100/140 | 106 | шт
Труба подачи XL100/140 | 214 | шт
Трубка Venturi OSS1 | 97 | шт
Трубка Venturi OSS2 | 100 | шт
Трубка Venturi OSS3/4 | 103 | шт
Уплотнение насоса 2х для котлов XL70 - 2, XL100- 4, XL140- 4 | 20 | шт
Уплотнительное кольцо d 14.30x2.40(3x) для котлов XL70 - 1, XL100-2, XL140-2 | 23 | шт
Уплотнительное кольцо d 29.74x3.53(2x) для котлов XL70 - 2, XL100-4, XL140-4 | 10 | шт
Уплотнительное кольцо d 4.76 x 1.78(3x) для котлов XL70 - 3, XL100- 6, XL140- 6 | 6 | шт
Электроды зажигания и ионизации, с прокладкой | 88 | шт
Принадлежности для монтажа
Автоматика
Kromschroeder
Адаптер OpenTherm для подключения котла в каскад | 293 | шт
Датчик температуры накладной для автоматики RD, NTC 5кОм | 42 | шт
Датчик температуры наружного воздуха для автоматики RD, NTC 5кОм | 28 | шт
Датчик температуры погружной для автоматики RD, NTC 5кОм | 28 | шт
Контроллер управления каскадом (прямой контур, два смесительных, загрузка бойлера) | 656 | шт
Цифровой комнатный термостат, программируемый, к автоматике RD | 344 | шт
Датчик наружной температуры QAC34, диапазон измерения темп -50 ... 70 ° С (171237) | 46 | шт
Датчик темп-ры для гидравл. разделителя и бойлера, для котлов XL, к авт.котла, NTC 10 кОм ( 4 м ) | 65 | шт
Датчик темп-ры наружн. воздуха ARV20 для подкл. к сист. управл.MadQ/Z(настен.монт.автономная работа) | 31 | шт
Датчик темп. бойлера и гидравлического разделителя, для подключения к MadQ и MadZ (3905045) | 41 | шт
Датчик темп. наруж. воздуха ARZ55(1 кОм) для подключ. к системе управления котлов серии XL (171237) | 42 | шт
Датчик температуры QAZ36.526/109 (погружной), NTC 10 кОм, 0 .. 95°С, кабель 6 м,(аналог AX00630U) | 46 | шт
Датчик температуры бойлера SF5000 для подключения к автоматике котла серии Q | 41 | шт
Датчик температуры наружного воздуха ARV12 для подключения к системе управления котла сер.Q | 58 | шт
Датчик температуры подающей линии(накладной, 2 кОм) для подключения к MadQ ( кабель 4 м ) | 58 | шт
Кабель для соединения котлов серии XL в каскад, по Bus - шине | 44 | шт
Кабель для соединения котлов серии XL в каскад, по Bus - шине | 88 | шт
Каскадный контроллер OCI345.06/101 | 226 | шт
Колодка PYF-14A для реле TRY-24VAC-S-4CL | 174 | шт
Модуль удаленного управления OZW672.01 1 котел, 3 контура отопления, 1 контур ГВС | 416 | шт
Модуль удаленного управления OZW672.04 до 4 котлов, 12 контуров отопления, 1 контур ГВС | 835 | шт
Модуль удаленного управления OZW672.16 до 16 котлов, 48 контуров отопления, 1 контур ГВС | 1278 | шт
Модуль управления смесительным контуром AGU2.550A109 | 410 | шт
Реле TRY-24VAC-S-4CL для подключ. насоса загрузки бойлера( доп. необходим арт. 10055046) | 461 | шт
Система управления BrainQ (погодозависимое управление по программе) для котлов Q-серии | 322 | шт
Система управления BrainZ(погодозависимое управление по программе) для котлов XL-серии | 322 | шт
Система управления MadQ 233BVVC(погодозависимое управление, 2 смесителя, бойлер, каскад) для Q-серии | 1251 | шт
Система управления MadQ 23BC (погодозависимое управление, 1 смеситель, бойлер, каскад) для Q-серии | 934 | шт
Система управления MadQBrain RS (управление по программе совместно с MadQ) для котлов Q, XL-серии | 419 | шт
Система управления MadZ (погодозависимое управление, 2 смесителя, бойлер) для котлов XL- серии | 1283 | шт
Цоколь для настенного монтажа систем управления MadQ 23BC и MadQ(Z) 23BVVC для котлов Q-XL серии | 306 | шт
Цоколь для установки в котел системы управления MadQ 233BVVC для котлов Q-серии | 368 | шт
Цоколь для установки в котел системы управления MadQ 23BC для котлов Q-серии | 258 | шт
Гидравлические принадлежности
Гидравлический комплект N1 (для 2 котлов HL100-HL190) с насосами | 9372 | шт
Гидравлический комплект № 2 (4" для HLD) без насосов
----//---- | 3711 | шт
Гидравлический комплект № 4 (4" для HL910x2)
----//---- | 13387 | шт
Гидравлический разделитель 6" (к компл. N1, арт.102756), подключение к котлу 2 фл. 3",к сис. 2 х 3" | 1270 | шт
Гидравлический разделитель 12" для HLD
----//---- | 2241 | шт
Гидравлический разделитель DN100 на 960кВт. | 2124 | шт
Гидравлический разделитель DN65 на 452кВт. | 1300 | шт
Гидравлический разделитель до 10 м3/час, 2 х 2" ВР к системе, 4 х 1 1/2" ВР к котлам | 439 | шт
Гидравлический разделитель до 4 м3/час, 4 х 35 мм, для котлов серии Q- 51S, -60S | 271 | шт
Комплект теплоизоляции для гидравлического разделителя DN65. Цвет темно-серый. | 250 | шт
Принадлежности для каскада
Заглушающий фланец диаметром DN100. Включает болты, гайки и прокладки. | 250 | шт
Заглушающий фланец диаметром DN65. Включает болты, гайки и прокладки.( 2 шт. в комплекте) | 200 | шт
Заглушающий фланец для газовой трубы диаметром DN50. Включает болты, гайки и прокладки. | 124 | шт
Заглушающий фланец для газовой трубы диаметром DN65. Включает болты, гайки и прокладки. | 151 | шт
Коллектор распределительный DN100(газ DN65)для монтажа от 2-х до 4-х котлов. | 1789 | шт
Коллектор распределительный DN100(газ DN65)для монтажа от 3-х до 6-х котлов. | 2024 | шт
Коллектор распределительный DN65, для монтажа от 2-х до 4-х котлов. | 1177 | шт
Коллектор распределительный DN65(газ DN50)для монтажа от 2-х до 4-х котлов. | 1177 | шт
Коллектор распределительный DN65(газ DN50)для монтажа от 3-х до 6-х котлов. | 1589 | шт
Комплект модулей теплоизоляции для коллектора DN65/100. Цвет серый. | 17905 | шт
Комплект модулей теплоизоляции для коллектора DN65/100. Цвет темно-серый. | 250 | шт
Комплект подключения котла без установки в каскад.(фитинги, газов., обратн., предохр., сливн.) | 538 | шт
Комплект подключения котла к распределительному коллектору при установке в линию в каскаде. | 663 | шт
Комплект подключения котла к распределительному коллектору при установке в линию в каскаде. | 359 | шт
Комплект подключения котла к распределительному коллектору при установке в линию( с 3-х ходовым) | 1103 | шт
Комплект подключения котла к распределительному коллектору при установке спина к спине в каскаде. | 375 | шт
Комплект подключения котла к распределительному коллектору при установке спина к спине в каскаде. | 750 | шт
Комплект сварных фланцев DN100(2 шт) + газовый DN65(1шт.)Включает болты, гайки и прокладки. | 250 | шт
Комплект сварных фланцев DN65(2 шт) + газовый DN50(1шт.)Включает болты, гайки и прокладки. | 200 | шт
Комплект теплоизоляции для элементов коллектора, расположенных под углом 90°DN65/100 Цвет темно-серы | 261 | шт
Отвод с фланцами 90° диаметром DN100. Включает болты, гайки и прокладки. | 1123 | шт
Отвод с фланцами 90° диаметром DN65. Включает болты, гайки и прокладки. | 788 | шт
Планка для крепления 2-х котлов | 50 | шт
Планка для крепления 3-х котлов | 71 | шт
Подставка I-образная, для крепежа к задней стенке котла | 100 | шт
Подставка L-образная, для крепежа к задней стенке котла | 175 | шт
Рама для монтажа котла(1шт. при установке в линию, 1 шт. на два котла при монтаже спина к спине) | 138 | шт
Соединительная планка для котлов HLD (между котловая) | 129 | шт
Универсальный набор теплоизоляции для комплекта подключения котла. Цвет темно-серый. | 124 | шт
Дымоходы
D100/150
Отвод 90°, D100/150 PP/Оцинк. | 126 | шт
Отвод 90°, D100/150 PP/Оцинк. (нов. арт. RB15C9A0) | 126 | шт
Проход через крышу 100/150 PP/Оцинк, L=1320 mm, черный | 413 | шт
Проход через стену с защитой от ветра 100/150 PP/Оцинк, L=800 mm, две розетки | 294 | шт
Проход через стену с защитой от ветра 100/150 PP/Оцинк, L=800 mm, две розетки | 294 | шт
Труба D100/150 PP/Оцинк, L=1000 mm | 164 | шт
Труба D100/150 PP/Оцинк, L=1000 mm | 164 | шт
Труба D100/150 PP/Оцинк, L=500 mm | 121 | шт
Труба D100/150 PP/Оцинк, L=500 mm | 121 | шт
Запасной элемент для фильтра воздушного, для котлов серии XL | 138 | шт
Фильтр воздушный для котлов серии XL, DN100 | 338 | шт
Нейтрализаторы конденсата
Нейтрализатор конденсата NK1000 (500-1000 кВт), включая реагент - 24 кг (3 х 8 кг). | 66113 | шт
Нейтрализатор конденсата NK150 (35-150 кВт), включая реагент - 8 кг (1 х 8 кг). | 30033 | шт
Нейтрализатор конденсата NK1500 (1000-1500 кВт), включая реагент - 32 кг (4 х 8 кг). | 71340 | шт
Нейтрализатор конденсата NK50 (20-50 кВт), включая реагент. | 15990 | шт
Нейтрализатор конденсата NK500 (150-500 кВт), включая реагент - 16 кг (2 х 8 кг). | 37515 | шт
Реагент для нейтрализатора конденсата, 16 кг | 7319 | шт
Реагент для нейтрализатора конденсата, 8 кг | 3659 | шт
Переходы на сжиженный газ
Переход на сжиженный газ для котла Q25S | 152 | шт
Переход на сжиженный газ для котла Q38S | 152 | шт
Переход на сжиженный газ для котла Q51S | 459 | шт
Переход на сжиженный газ для котла Q51S, новый | 515 | шт
Переход на сжиженный газ для котла Q60S | 459 | шт
Переход на сжиженный газ для котла XL 100 | 362 | шт
Переход на сжиженный газ для котла XL 100, новый, после 12,2015 | 362 | шт
Переход на сжиженный газ для котла XL 140 | 436 | шт
Переход на сжиженный газ для котла XL 140, новый, после 12,2015 | 436 | шт
Переход на сжиженный газ для котла XL 70 | 312 | шт
Переход на сжиженный газ для котла XL 70, новый, после 12,2015 | 312 | шт
Спецкомплекты
Комплект котел настен газ конденс HORTEK Q-25S с бойлером 220л(нерж сталь) и элементами для подключ. | 214225 | компл.
Комплект котел настен газ конденс HORTEK Q-38S с бойлером 220л(нерж сталь) и элементами для подключ. | 230625 | компл.
Комплект котел настен газ конденс HORTEK Q-51S с бойлером 220л(нерж сталь) и элементами для подключ. | 268550 | компл.
Комплект котел настен газ конденс HORTEK Q-51S с бойлером 300л(нерж сталь) и элементами для подключ. | 278800 | компл.
Комплект котел настен газ конденс HORTEK Q-60S с бойлером 300л(нерж сталь) и элементами для подключ. | 291100 | компл.
Котел напольный газовый конденсационный HLD1100 (218 - 1090 кВт) | 44300 | шт
Котел напольный газовый конденсационный HLD1400 (233 - 1380 кВт) | 54050 | шт
Теплообменники HORTEK
Принадлежности и комплектующие
Пластина ТИ077 1.4401/AiSi 316 0.5 mm H1234 | 425 | шт
Пластина ТИ077 1.4401/AiSi 316 0.5 mm L1234 | 425 | шт
Стяжка ТИ025 до 32 пл. AiSi 304 L=230мм | 431 | шт
Уплотнение (EPDM) для теплообменника XG30 (пр.класс 0877208290) | 2312 | шт
Уплотнение ТИ077 EPDM(P) Clip-On | 318 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный Е30-40 | 17425 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ077-15 | 31878 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ077-17 | 35363 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ077-19 | 35900 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ077-21 | 37925 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ077-53 | 64575 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ13-37 | 86613 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ18-73 | 152930 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ52-93 | 604443 | шт
Теплообменник Пластинчатый Разборный ТИ52-95 | 584148 | шт
Теплообменный аппарат ТТАИ-19-13 | 55248 | шт
Теплообменный аппарат ТТАИ-19-13-1 | 29520 | шт
Теплообменный аппарат ТТАИ-19-5 | 44588 | шт
Термомодули наружного размещения Каскад NR
Термомодуль наружного размещения Каскад Макси 460NR (76,0-460 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Макси 520NR (84,8-524 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Макси 640NR (104,9-644 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Макси 760NR (124,4-760 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Макси 940NR (151,8-928 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 100NR (4,83-98,37 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 125NR (3,5-122,02 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 150NR (4,83-147,56 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 175NR (3,5-171,20 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 200NR (4,83-196,74 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 250NR (4,83-245,93 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 275NR (3,5-269,57 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 300NR (4,83-295,11 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 350NR (4,83-334,3 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 375NR (3,5-367,94 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 400NR (4,83-393,48 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 68NR (3.94-66,7 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт
Термомодуль наружного размещения Каскад Мини 75NR (3.5-72,83 кВт) NOx class 6 | По запросу | шт