ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление автоматизированной блочной котельной

Заказчик ______________________________________________________________________________________________________

Место расположения объекта _____________________________________________________________________________________

Примечание: К опросному листу необходимо приложить технические условия от газоснабжающей организации. В случае, если у «Заказчика» на момент заказа есть предварительный проект - он обязан уведомить об этом «Завод» в письменном виде. «Завод» не выполняет отдельных проектов на узел учета газа и узел учета тепла.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер предварительного проекта (если имеется) | №_____________ |
| 2 | Вид основного топлива |  |  |
| 3 | Вид резервного топлива |  |  |
| 4 | Расчетная тепловая нагрузка, общая ( пункты4.2.-4.4. ЗАПОЛНЯЮТСЯ ЕСЛИ ИТП ВСТРОЕННО в БМК!!! В другом случае все нагрузки общим значением указываются в п.№4.1.) | кВт/час |  |
|  | 4.1. - на отопление |  |  |
|  | 4.2. - на вентиляцию (указать, если нужен отдельный контур) |  |  |
|  | 4.3.- на горячее водоснабжение |  |  |
|  | 4.4.- технологические нужды (указать: отопление или ГВС) |  |  |
| 5 | Необходимое давление в трубопроводах: отопление - в подающем / в обратном трубопроводе, вентиляция - в подающем технология - в подающем ГВС - в подающем | кгс/см2 |  |
| 6 | Температурный график тепловой сети |  |  |
| 7 | Давление холодной воды в водопроводной сети | кгс/см2 |  |
| 8 | Общая жесткость исходной водопроводной воды | мк -экв/л |  |
| 9 | Расход воды для подпитки системы отопления | м3/час |  |
| 10 | Объем тепловой сети | м3 |  |
| 11 | Тип водоподготовки: Na – катионитовый фильтр насосное дозирование комплексона «Etatron» |  |  |
| 12 | Удаленность отапливаемого здания от котельной | м |  |
| 13 | Отапливаемое здание (жилое, производ., соцкультбыт, администр.) |  |  |
| 14 | Давление газа на входе в котельную: | кгс/см2 |  |
|  | - максимальное |  |  |
|  | - минимальное |  |  |
| 15 | Установка узла учета газа | Да/нет |  |
| 16 | Нужна ли установка ГРУ | Да/нет |  |
| 17 | Нужен ли прибор учета тепла | Да/нет |  |
| 18 | Категория электроснабжения: I- собственный дизель-генератор, II – два кабельных ввода, III – один кабельный ввод | I / II / III |  |
| 19 | Климатическое исполнение У – умеренный климат до -45с. Х – холодный климат до -60оС | У / Х |  |
| 20 | Емкость бака аварийного топлива, устанавливаемого внутри котельной | м3 |  |
| 21 | Необходимость установки промежуточных теплообменников системы отопления | Да/ нет |  |
| 22 | Степень огнестойкости здания | II / III |  |
| 23 | Тип котельной: отдельно стоящая, пристроенная, крышная | О / П / К |  |
| 24 | Вывод аварийного сигнала на центральный пульт наблюдения |  |  |
|  | - радиосигнал (удаление от котельной до 1500 м) |  |  |
|  | - GSM передатчик (сотовая связь) |  |  |
|  | - персональный компьютер диспетчера |  |  |
| 25 | Дымовая труба: |  |  |
|  | Высота | м |  |
|  | Тип трубы: |  |  |
|  | Мачтовая / Самонесущая / Настенного крепления | М / С / Н |  |
|  | Ветровая нагрузка (ветровой район) | кг/м2 |  |
|  | Снеговая нагрузка (снеговой район) | кг/м2 |  |
|  | Сейсмичность | баллы |  |
| 26 | Ответственное лицо «Заказчика». Ф.И.О |  |
|  | Контактный телефон |  |
| 27 | Дополнительные требования (КОЛ-ВО котлов,тип котлов, марки,наличие операторской и т.д.): Подпись ответственного лица: ________________________________ М. П. |