ОПРОСНЫЙ ЛИСТ- ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТЕРМОМОДУЛЯ HORTEK  МИНИ -  МАКСИ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Название объекта, адрес |  |
| Тепловая нагрузка (общая): |  |
| Система отопления (СО) и вентиляции, кВт (МВт) |  |
| Система ГВС, кВт (МВт) - !заполняется в случае размещения оборудования ГВС в модуле! |  |
| ИТОГО: |  |
| Параметры требуемые теплоносителя |  |
| Температурный график ТС, 0С |  | Вход (Т1) |  | Выход (Т2) |
| Давление в ТС, кг\см2 |  | Вход (Р1) |  | Выход (Р2) |

В стандартную комплектацию включены:
- конденсационные газовые настенные котлы HORTEK серии HR-1K или HL производства Италии;
- каскадная погодозависимая автоматика;
- запорная, регулирующая и предохранительная арматура;
- гидравлический разделитель;
- коммерческий счетчик газа;
- стабилизатор напряжения;
- электрический конвектор с термостатом для отопления модуля;
- нейтрализатор конденсата.

| Дополнительная комплектация (опции) |  |
| --- | --- |
| Тип регулирования: |  погодозависимое регулирование теплоносителя и управление контурами в ИТП здания из Термомодуля |  постоянная температура теплоносителя |
| ИТП в здании (распределение тепла) | Да |  Нет |  иное (уточнить) |  |
| Тип подключения: |  зависимая |  независимая с ТО |
| Узел ГВС на пластинчатом теплообменнике | Да  Нет |
| Гидравлическое сопротивление СО вместе с теплотрассой, сопротивление линии рецир-ии ГВС кг\см2 (м.в.с) -! Заполняется в случае размещения ГВС в модуле |  |
| Насосы для контуров отопления(за разделителем) и ГВС(за теплообменником) |  |
| Статический напор в СО, м |  |
| Циркуляционный насос для СО | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  |  да  нет |  да  нет |  да  нет |
| Циркуляционный насос для ГВС | резервирование | сдвоенный | частотное регулирование |
|  |  да  нет |  да  нет |  да  нет |
| Опции эксплуатации | Автономный (аварийный) дизель-генератор | Дистанционный мониторинг эксплуатации  да  нет | Оснащение для работы на сжиженном газе |
|  |  да  нет |  |  да  нет |
| ВПУ |  да  нет |

| Газаходы |  |
| --- | --- |
| Мачта с газаходами Hmax = 3м |  да  нет |
| Мачта с газаходами Hmax = 5м |  да  нет |

| Газовая линия |  |
| --- | --- |
| Наличие в термомодуле узла учета |  да  нет |
| GSM-телеметрия |  да  нет |
| Тип корректора: |  |
| Сейсмодатчик |  да  нет |

| Дополнительные требования (статика,этиленгликоль, схема ТМ по требованию заказчика и т.д.) |  |
| --- | --- |

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные данные |  |